## ceny 2024
Ceník produktů Danfoss |  |  | Platnost cen od: Aktualizace: | 1.4.2024 30.4.2024
Produkty Danfoss, které nenajdete v tomto ceníku poptávejte na poptavky@regulus.cz |  |  |  | Změna cen vyhrazena
Objednací číslo Danfoss | Produkt Danfoss | Kód Regulus | Název Regulus | Prodejní cena Kč
003N0032 | AVTA 25 | 14914 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni.náplň,pancéř. | 10940
003N0034 | AVTA 15 | 12971 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň, 5m | 8820
003N0042 | AVTA 15 | 13658 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,paro-kapal.náplň | 8820
003N0043 | AVTA 20 | 15883 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,paro-kapal.náplň | 9890
003N0045 | AVTA 15 | 12769 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň | 8820
003N0046 | AVTA 20 | 14471 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,paro-kapal.náplň | 9890
003N0047 | AVTA 25 | 14252 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,paro-kapal.náplň | 10940
003N0050 | Jímka mosaz, sensor Ø18x210mm | 12820 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 18x210mm, l=220, G3/4",mosaz | 1360
003N0062 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 14493 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 50-90°C,uni náplň-n.d. | 5180
003N0070 | Vlnovec, sensor Ø44x81mm | 18981 | Vlnovec - část, díl pro WVFX 10 - 25 - n.d. | 2500
003N0078 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 13521 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 25-65°C,uni náplň-n.d. | 4640
003N0091 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 13718 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, 25-65°C,paro-kapal. náplň-n.d. | 5060
003N0107 | AVTA 15 | 13150 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční náplň | 8820
003N0108 | AVTA 20 | 15508 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 10-80°C,adsorpční náplň | 9890
003N0109 | AVTA 25 | 14915 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň | 10940
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 17053 | Ucpávka kapilárních trubic AVTA s čidlem 18x210mm, G3/4" | 534
003N0192 | Jímka nerez. ocel, sensor Ø18x210mm | 16816 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 18x210mm, l=220,G3/4",nerez | 5620
003N0196 | Jimka nerez. ocel, sensor Ø9,5x180mm | 14253 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",nerez | 5250
003N0278 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 14626 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, n.d. | 5820
003N0388 | Bracket | 18749 | Držák montážní pro term. ventil AVTA | 173
003N1144 | AVTA 10 | 16606 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 10-80°C, adsorpční náplň | 8450
003N1162 | AVTA 10 | 14989 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 25-65°C,uni náplň | 8450
003N1182 | AVTA 10 | 15938 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 50-90°C,uni náplň | 8450
003N2114 | AVTA 15 | 15890 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorpční | 8820
003N2132 | AVTA 15 | 13592 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,uni náplň | 8820
003N2150 | AVTA 15 | 17060 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční náplň | 22100
003N2162 | AVTA 15 | 12473 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,uni náplň | 8820
003N2182 | AVTA 15 | 12696 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 50-90°C,uni náplň | 8820
003N2305 | AVTA 15 | 14379 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční n.,bypass | 8820
003N3100 | WVFX 20 | 16456 | Ventil WVFX 20 pro chladicí systémy, G 3/4" | 11240
003N3132 | AVTA 20 | 12837 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,uni náplň | 9890
003N3182 | AVTA 20 | 16594 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 50-90°C,uni náplň | 9890
003N4100 | WVFX 25 | 14641 | Ventil WVFX 25 pro chladicí systémy, G 1" | 12200
003N4105 | WVFX 25 | 19477 | Ventil WVFX 25 pro chladicí systémy, G 1", 4,0-23bar | 12200
003N4132 | AVTA 25 | 13713 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 0-30°C,uni náplň | 10940
003N4150 | AVTA 25 | 14697 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň, nerez | 26900
003N4162 | AVTA 25 | 12872 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni náplň | 10940
003N4182 | AVTA 25 | 12810 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň | 10940
003N8210 | FJVA 15 G 1/2 | 17049 | FJVA 15 G 1/2 | 8250
003N8245 | FJVA 25 | 13219 | FJVA 25 G 1IN 0-30°C BY-PASS Ř2.5 | 9850
009L7023 | GBC 16s | 18833 | Kulový uzavirací ventil GBC 16s | 2150
009L7030 | GBC 6s | 18831 | Kulový uzavirací ventil GBC 6s | 1930
009L7031 | Ventil kulový uzavirací GBC 10S-10 mm | 17182 | Kulový uzavirací ventil GBC 10S-10 mm | 1980
009L7032 | GBC 12s | 18832 | Kulový uzavirací ventil GBC 12s | 2050
016D0079 | Nahr. díly pro EV220B 80B | 13660 | Sada opravná pro el.mag.ventil EV | 24800
016D0086 | Sada těsnění pro EV220 100, NBR | 15479 | Sada těsnění vč.filtru pro el.mag.ventil EV220 100, NBR | 6780
016D1003 | Jednotka ovládací WVTS | 12729 | Jednotka ovládací WVTS | 21700
016D1006 | Pilot unit | 18688 | Jednotka ovládací WVTS 25-65°C | 24700
016D3330 | EV220B 65CI FL 10N NC000 | 13251 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C., NBR | 43400
016D3331 | EV220B 80CI FL 10N NC000 | 13107 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C. | 59800
016D5040 | Tělo ventilu WVS/WVTS 40 | 19502 | Tělo ventilu WVS/WVTS 40, G 1 1/2" | 64300
016D5065 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65 | 13353 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65 | 84000
016D5080 | Tělo ventilu WVTS 80 | 12709 | Ventil WVTS 80 DN80 - tělo | 113600
016D6065 | EV220B 65CI FL 10E NC000 | 14568 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C., EPDM | 43700
016D6080 | EV220B 80CI FL 10E NC000 | 15803 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C. | 60000
016D6100 | EV220B 100CI FL 10E NC000 | 14762 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN100, N.C. | 71500
017-436766 | Jímka pro ventil AVTA | 13001 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",mosaz | 1960
017-436966 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 12748 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 6530
017-437066 | Jímka k RT 120, 101 | 12747 | Jímka l=112 G1/2" mosaz | 1090
017-500366 | RT 101 | 12821 | Termostat kap. l=2000, 25-90°C, typ RT101, SPDT | 5210
017-501466 | RT 3 | 12822 | Termostat kap. l=2000, typ RT | 9760
017-506066 | RT 108 | 20015 | Termostat kap. l=2000, 30-140°C, typ RT108, SPDT | 6520
017-509866 | RT 14E | 14004 | Termostat kap. l=2000, -5/+30°C, typ RT14E | 12810
017-515566 | RT 103 | 14542 | Termostat typ RT-103, rozsah 10 - 45°C | 5400
017-518866 | RT 30AB | 15949 | Tlakový spínač RT30AB nastav.1-10 bar, G 1/2" | 8990
017-518966 | RT 30AS | 15965 | Tlakový spínač RT30AS nastav.1-10 bar, G 1/2" | 8990
017-519166 | RT 112 | 20105 | Tlakový spínač nastav. 0.1/ 1.1 bar,dif.0.07-0.16 bar,G 3/8"- RT112 | 5320
017-519666 | RT 113 | 15165 | Tlakový spínač nastav. 0/ 0.3 bar,dif.0.01-0.05 bar,G 3/8"- RT113 | 7270
017-520066 | RT 116 | 17144 | Tlakový spínač nastav. 1/+ 10 bar,dif..0,33-1,3 bar,G 3/8"- RT116 | 5320
017-520366 | RT 116 | 13505 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.3-1.3 bar,G 3/8"- RT116 | 5320
017-522066 | RT 123 | 18687 | Termostat kap. l=2000, 150-250°C, typ RT123 | 7050
017-523966 | RT 200 | 13384 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200 | 7270
017-524066 | RT 200 | 13837 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200 | 5320
017-526766 | RT 31W | 12936 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 10 bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/2"- RT31W | 7990
017-529166 | RT 110 | 20606 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 3 bar,dif.0,08-0,25 bar,G 3/8"- RT110 | 5320
017B0006 | BCP 2 | 19061 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP2 | 5060
017B0010 | BCP 3 | 19059 | Tlakový spínač nastav. 0/6 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP3 | 5060
017B0014 | BCP 4 | 18009 | Tlakový spínač nastav. 1/10 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP4 | 5060
017B0026 | BCP 7 | 19062 | Tlakový spínač nastav. 10/40 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP7 | 5400
017B0034 | BCP 2H | 16269 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2H | 6460
017B0038 | BCP 3H | 18922 | Tlakový spínač nastav. 0/6 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3H | 6460
017B0042 | BCP 4H | 15547 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4H | 6460
017B0058 | BCP 2L | 16270 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2L | 6460
017B0062 | BCP 3L | 18904 | Tlakový spínač nastav. 0/6,0 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3L | 6460
017B0066 | BCP 4L | 15546 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4L | 6460
017D001366 | RT262A | 20607 | Tlakový spínač diferenční RT262A nastav.0,1-1,5 bar, M12x1,5 | 21200
017D002566 | RT262A | 16132 | Tlakový spínač diferenční RT262A nastav.0,1-1,5 bar, G 3/8" | 20800
017D004566 | RT 263AL | 16091 | Tlakový spínač diferenční RT263AL nastav.0,1-1 bar, G 3/8" | 14130
018F0091 | Accessory | 18188 | Magnet permanentní pro ventily Danfoss | 2930
018F4511 | BQ cívka | 12830 | Cívka BQ 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 3470
018F4517 | BQ cívka | 17228 | Cívka BQ 024CS pro ventil el.mag., 24V | 3470
018F6176 | BE cívka | 12785 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 1680
018F6182 | BE cívka | 15499 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC | 1680
018F6193 | BE cívka | 16005 | Cívka BE 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, IP 20 | 1680
018F6292 | BF cívka | 19218 | Cívka BF 012DS pro ventil el.mag., 12VDC s kabelem | 2470
018F6701 | BE cívka | 6348 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 2140
018F6702 | BE240AS | 18536 | Cívka BE 240AS pro ventil el.mag., 240VAC, IP67 | 2140
018F6707 | BE cívka | 14530 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC,IP67 | 2140
018F6709 | BE cívka | 17009 | Cívka BE 48 AC pro ventil el.mag., 48VAC, IP67 | 2140
018F6732 | BE cívka | 12679 | Cívka BE 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz | 2140
018F6756 | BE cívka | 16443 | Cívka BE 012DS pro ventil el.mag., 12VDC,IP67 | 1930
018F6757 | BE cívka | 13113 | Cívka BE 024DS pro ventil el.mag., 24VDC,IP67 | 2140
018F6801 | BE cívka | 19632 | Cívka BG 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 2530
018F6820 | BN cívka | 17534 | Cívka BN 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 2590
018F6857 | BG cívka | 16138 | Cívka BG 024DS pro ventil el.mag., 24VDC | 2530
018F7351 | BB cívka | 12269 | Cívka BB 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 697
018F7358 | BB cívka | 12270 | Cívka BB 024AS pro ventil el.mag., 24VAC | 697
018F7360 | BB cívka | 13524 | Civka BB 110V 50/60HZ 10W clip-on | 697
018F7363 | BB cívka | 12811 | Cívka BB 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz | 697
018F7396 | BB cívka | 12950 | Cívka BB 012DS pro ventil el.mag., 12VDC | 697
018F7397 | BB cívka | 12894 | Cívka BB 024DC pro ventil el.mag., 24VDC | 657
018Z6591 | BO cívka | 13085 | Cívka BO 240C pro ventil el.mag., 240VAC, 50/60 Hz | 4570
018Z6592 | BO cívka | 14507 | Cívka BO 230C pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz | 4570
018Z6596 | BO cívka | 17013 | Cívka BO 024D pro ventil el.mag., 24VDC | 4570
018Z6987 | BK cívka | 14498 | Cívka BK 240C pro ventil el.mag., 24VDC, 300-600mA | 1480
020B1136 | NRD 12s | 19074 | Ventil diferenčního tlaku, NRD 12s | 4190
023U1921 | Sítko pro filtraci nečistot | 16687 | Sítko pro filtraci nečistot | 1730
023U7269 | Těleso filtrdehydrátoru | 16686 | Těleso filtrdehydrátoru | 10510
031E021566 | CS funkce kontaktu TPST | 14035 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 6 bar,dif.0.72-2.0 bar,G 1/2" | 1870
031E101066 | CS | 20113 | Tlakový spínač CS, 2-6bar | 1870
031E101266 | Tlakový spínač | 12959 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.1.0-4.0 bar,G 1/2" | 1870
032F1202 | EVR2 | 16460 | Tělo ventilu el.mag. EVR 2, NC, připojení Cu 6 mm | 2310
032F1207 | EVR3 | 16461 | Tělo ventilu el.mag. EVR 3, NC, připojení Cu 6 mm | 2870
032F1208 | EVR 3 | 18834 | Tělo ventilu el.mag. EVR 3, NC, připojení Cu 10 mm | 2870
032F205331 | EVR3 | 17183 | EVR 3 elektromagnetický ventil | 4930
032H8000 | EV210A 1.2mm NC G1/8 | 15983 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.04, EPDM | 812
032H8007 | EV210A 2.5B G18F NC000 | 15196 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.17, FKM | 859
032H8008 | EV210A 3.0B G18E NC000 | 12672 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.22 | 937
032H8018 | EV210A 3.5B G 14E NC000 | 15101 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0.26, EPDM | 937
032H8019 | EV210A 3.5B G14F NC000 | 16678 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0,26, FKM | 937
032H8053 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 18021 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.O.,FKM | 1510
032H8087 | EV310A 1.5B G 18F NC000 | 15022 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.C., kv 0.07 | 1120
032H8099 | EV310A1.8B G 14F NC000 | 18026 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/4",N.C., kv 0.08,FKM | 1120
032H8125 | EV310A 1.2B G18F NO000 | 13954 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.O., kv 0.04 | 1120
032L1214 | EVR 10 | 18836 | Tělo ventilu el.mag. EVR 10 | 5300
032L1236 | EVR 6 | 18835 | Tělo ventilu el.mag. EVR 6 | 4010
032L5193 | EVR 15 | 16525 | Tělo ventilu el.mag. EVR 15 pro chlazení, NC | 10950
032U0150 | Souprava pro ruční ovládání v příp. výpadku energie | 14821 | Sada pro ruční ovládání EV220B 15-50 | 1200
032U0299 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 13583 | Sada n.d. pro EV220B 15-50 NBR - verze N.O. | 2400
032U1062 | Nahradni dily sada pro EV220 6B | 17040 | Sada n.d. pro EV220B 6 EPDM | 669
032U1065 | Nahradni dily sada pro EV220 10B | 13554 | Sada n.d. pro EV220B 10 EPDM | 796
032U1070 | Nahradni dily sada pro EV220 18B | 13840 | Sada n.d. pro EV220B 18 EPDM | 1410
032U1071 | Nahradni dily sada pro EV220 15B | 12774 | Sada n.d. pro EV220B 15 EPDM | 1200
032U1072 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 13841 | Sada n.d. pro EV220B 15 FKM | 1410
032U1073 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 12862 | Sada n.d. pro EV220B 20 EPDM | 1910
032U1074 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 13842 | Sada n.d. pro EV220B 20 FKM | 2010
032U1075 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 13511 | Sada n.d. pro EV220B 25 EPDM | 2300
032U1076 | Nahradni dily sada pro EV220B 25 FKM | 19506 | Sada n.d. pro EV220B 25 FKM | 2430
032U1078 | Nahradni dily sada pro EV220B 32 FKM | 19290 | Sada n.d. pro EV220B 32 FKM | 3080
032U1081 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 14686 | Sada n.d. pro EV220B 50, N.C., EPDM | 4360
032U1082 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 13843 | Sada n.d. pro EV220B 50 FKM | 4510
032U1225 | EV210B 3.0B G 38N NC000 | 16450 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3 | 1110
032U1228 | EV210B 3.0B G 14N NO000 | 14622 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.O., kv 0.3 | 2280
032U1236 | EV220B 6B G 14E NC0 | 14935 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/4",N.C., kv 0.7 | 1190
032U1238 | EV220B 6B G 38E NO0 | 16201 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O. | 2120
032U1239 | EV220B 6B G 38F NO0 | 16413 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O., kv 0.7, FKM | 2360
032U1241 | EV220B 6B G 38E NC0 | 12265 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 0.7 | 1190
032U1246 | EV220B 10B G 38E NC0 | 13836 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5, EPDM | 1350
032U1247 | EV220B 10B G 38F NC0 | 13470 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5 | 1650
032U1249 | EV220B 10B G 12F NO0 | 16526 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 1.0 | 2550
032U1251 | EV220B 10B G 12E NC0 | 12266 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5 | 1350
032U1252 | EV220B 10B G 12F NC0 | 14683 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5, FKM | 1650
032U1256 | EV220B 12B G 12E NC0 | 12819 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 2,5 | 1910
032U1260 | EV220B 18B G 34F NC0 | 16197 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 6,0 | 3620
032U1263 | EV220B 22B G 1E NC0 | 13493 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 6.0, EPDM | 4000
032U147002 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024DS | 17083 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 1/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 1860
032U147031 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB230AS | 14360 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 1/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 1860
032U148031 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB230AS | 13162 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 1860
032U151831 | EV220B 10B G 38N NC0 BB230AS | 13829 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 1750
032U152131 | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS | 13499 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 1190
032U153802 | EV220B 12 | 19642 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 2360
032U153816 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024AS | 13508 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 2360
032U153831 | EV220B 12B G 12N NC0 BB230AS | 13309 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65 | 2360
032U157102 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024DS | 15871 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/8", 24V,N.C.,kon.IP65 | 3260
032U157131 | EV250B 10BD G38E NC000 BB230AS | 14578 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 3260
032U158002 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024DS | 13567 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 3550
032U158016 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024AS | 14579 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 3550
032U158031 | EV250B 12BD G12E NC000 BB230AS | 12727 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65 | 3550
032U161402 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024DS | 17789 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 4970
032U161416 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024AS | 14241 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 4970
032U161431 | EV250B 18BD G34E NC000 BB230AS | 12731 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 4970
032U162402 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024DS | 16223 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 5680
032U162416 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024AS | 14165 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 5680
032U3172 | Nahradni díly pro EV225B 15B | 14122 | Sada n.d. pro EV225B 15 PTFE | 3040
032U3173 | Nahradni díly pro EV225B 20-25B | 14123 | Sada n.d. pro EV225B 20-25 PTFE | 3440
032U3601 | EV210B 4.5B G 14F NC000 | 17742 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.55,FKM | 1110
032U3614 | EV210B | 17965 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., FKM, kv 2,5 | 2320
032U3615 | EV210B 8.0B G 12E NC000 | 13064 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0 | 1540
032U3616 | EV210B 8.0B G 12F NC000 | 15969 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0 | 1540
032U3617 | EV210B 10B G 12E NC000 | 17934 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.5, EPDM | 1610
032U3619 | EV210B 15BD G 12E NC000 | 17226 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 2.85 | 2320
032U3621 | EV210B 20BD G 34 E NC000 | 13800 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kv 4,5, EPDM | 3380
032U3622 | EV210B 20BD G 34F NC000 | 18746 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kv 4.5 | 3380
032U3623 | EV210B 25BD G1E NC000 | 18821 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1",N.C., kv 8.0 | 5040
032U3642 | EV210B 3.0B G 38E NC000 | 16964 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0,3,EPDM | 1110
032U3643 | EV210B 3.0B G 38F NC000 | 18991 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3,FKM | 1110
032U3803 | EV225B10BD G 38T NC000 | 15947 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 3/8",N.C., kv 2,2 | 3970
032U380431 | EV225B10BD G 12T NC000 BR230A | 14254 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 2.2 | 7430
032U380516 | EV225B | 17430 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 24 VAC,N.C.,kv 3.0 | 7630
032U380531 | EV225B15BD G 12T NC000 BR230A | 13628 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 3.0 | 7630
032U3806 | EV225B20BD G 34T NC000 | 12861 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 3/4",N.C., kv 5 | 6390
032U380616 | EV 225B 20BD G 34T NC000 BR024A | 16248 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 3/4", 24VAC,N.C. | 9840
032U380631 | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS | 13609 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 3/4", 230V,N.C. | 9840
032U3807 | EV225B25BD G 1T NC000 | 12829 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 1",N.C., kv 6 | 6390
032U380702 | EV225B 25BD G 1T NC000 BN024DS | 19368 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 24V,N.C. | 9840
032U380716 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS | 16247 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 24VAC,N.C. | 9840
032U380729 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS | 14957 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C. | 9840
032U380731 | EV225B25BD G 1T NC000 BR230A | 14575 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C. | 9840
032U3853 | EV245B | 14342 | Tělo ventilu el.mag. EV245B, G 3/4",N.C. | 6750
032U451131 | EV220B | 12680 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230VAC | 3150
032U451402 | EV220B 15B G12N NC000 BB024DS | 16137 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 2810
032U451416 | EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS | 12702 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 2810
032U451431 | EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS | 12474 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65 | 2740
032U452131 | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS | 15864 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65,EPDM | 5060
032U453002 | EV220B 20B G34N NC000 BB024DS | 15074 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 4610
032U453016 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS | 13071 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 4610
032U453031 | EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS | 12304 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 4610
032U453402 | EV220B 25B G1N NC000 BB024DS | 12684 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 6540
032U453416 | EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS | 15800 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 6540
032U453431 | EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS | 12305 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65 | 6540
032U456831 | EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS | 13617 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 5/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 8820
032U458502 | EV220B 40B G112N NC000 BB024DS | 12478 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 11070
032U458531 | EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS | 13080 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 230V, N.C.,kon.IP65 | 11070
032U460402 | EV220B 50B G2N NC000 BB024DS | 13504 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 12380
032U460416 | EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS | 15802 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 12380
032U460431 | EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS | 12771 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 230V,N.C.,kon.IP65 | 12380
032U4905 | EV310B | 18250 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.3 | 2790
032U4906 | EV310B | 14243 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.4 | 2790
032U4909 | EV310B | 17160 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 3/8", N.C., kv 0.4, FKM | 2790
032U5250 | EV250B10BD G38E NC000 | 15590 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.C.,kv 2,5, EPDM | 2620
032U5252 | EV250B12BD G12E NC000 | 14748 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.,kv 4, EPDM | 2830
032U5253 | EV250B12BD G12F NC000 | 17012 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.,kv 4, FKM | 3120
032U5254 | EV250B 18BD G34E NC000 | 12471 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.C.,kv 6 | 4290
032U5256 | EV250B22BD G1E NC000 | 13310 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7 | 4970
032U5257 | EV250B 22BD G 1F NC000 | 13934 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7, FKM | 5610
032U5273 | EV250B 18-22BD | 16571 | Sada n.d. pro EV250B NC, 12-22BD FKM | 3060
032U528602 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024DS | 13375 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 3910
032U528631 | EV220B 18B G 34N NC0 BB230AS | 12885 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 3910
032U528702 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024DS | 14119 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 4440
032U528731 | EV220B 22B G 1N NC0 BB230AS | 14117 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65 | 4440
032U5315 | EV250B 10-12BD | 15050 | Sada n.d. pro EV250B 10-12 EPDM - verze N.C. | 2230
032U5317 | EV250B 18-22BD | 14295 | Sada n.d. pro EV250B NC, 18-22BD EPDM | 2830
032U5350 | EV250B 10BD G 38E NO000 | 15210 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.O., kv 2.5 | 3940
032U5352 | EV250B 12BD G 12E NO000 | 15099 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0 | 4190
032U5353 | EV250B 12BD G 12F NO000 | 15603 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0, FKM | 4440
032U5354 | EV250B 18BD G 34E NO000 | 14089 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.O., kv 4.9 | 5610
032U5357 | EV250B 22BD G 1F NO000 | 13523 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1" | 6570
032U537216 | EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65 | 18761 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65 | 4890
032U537416 | EV250B | 18564 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24V,N.O.,kon.IP65 | 6250
032U537431 | EV250B 18mm NO G34 DZR E 230V 50Hz | 13551 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.O.,kon.IP65 | 6250
032U538002 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24Vdc | 12708 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VDC,N.C. | 2860
032U538016 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24V 50Hz | 15271 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VAC,N.C. | 2860
032U538031 | Valve EV251B, G 3/8", 230V,N.C. | 12264 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 230V,N.C. | 2860
032U538102 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 24Vdc | 13457 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VDC,N.C. | 3010
032U538116 | EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS | 14060 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VAC,N.C. | 3010
032U538131 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 230V 50Hz | 11054 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 230V,N.C. | 3010
032U538202 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 24Vdc | 12831 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VDC,N.C. | 3150
032U538216 | EV251B 18B G 34N NC688 BB024AS | 14310 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VAC,N.C. | 3150
032U538231 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 230V 50Hz | 11055 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 230V,N.C. | 3150
032U538302 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS | 12847 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VDC,N.C. | 4010
032U538316 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024AS | 14327 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VAC,N.C. | 4010
032U538331 | Valve EV251B 22mm NC G1 B N 230V 50Hz | 11056 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 230V,N.C. | 4010
032U5701 | EV210B 1.5B G 18E NC000 | 14500 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/8",N.C., kv 0.08, EPDM | 1010
032U5709 | EV210B 3.0B G 14E NC000 | 14106 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3, EPDM | 1110
032U5710 | EV210B 3.0B G 14F NC000 | 12982 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3 | 1110
032U5815 | EV220B | 18798 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, DZR | 4780
032U5820 | EV220B 20BD G 34E NC000 | 12946 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8 | 8370
032U5825 | EV220B 25BD G 1E NC000 | 15797 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, EPDM | 11790
032U5832 | EV220B 32BD G 114E NC000 | 17664 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM | 14000
032U5840 | EV220B 40BD G 112E NC000 | 15017 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24 | 17420
032U5850 | EV220B 50BD G 2E NC000 | 14906 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM | 17460
032U6013 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 17038 | Sada náhradních dílů k EV220B 15B, NC, NBR | 1120
032U6014 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 17039 | Sada náhradních dílů k EV220B 20B, NC, NBR | 1830
032U7115 | EV220B 15B G 12E NC000 | 12267 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0 | 2360
032U7116 | EV220B 15B G 12F NC000 | 13838 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, FKM | 2620
032U7117 | EV220B 15B G 12 NO000 | 6347 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4.0, EPDM | 3260
032U7120 | EV220B 20B G 34E NC000 | 12268 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0, EPDM | 4270
032U7121 | EV220B 20B G 34F NC000 | 14913 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, FKM | 4440
032U7122 | EV220B 20B G 34E NO000 | 13778 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, EPDM | 5150
032U7125 | EV220B 25B G 1E NC000 | 13079 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, EPDM | 5740
032U7126 | EV220B 25B G 1F NC000 | 17431 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, FKM | 6330
032U7127 | EV220B 25B G 1E NO000 | 13190 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, EPDM | 7040
032U7132 | EV220B 32B G 114 NC000 | 14019 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM | 8370
032U7134 | EV220B 32B G 114E NO000 | 15916 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.0., kv 18, EPDM | 9350
032U7140 | EV220B 40B G 112E NC000 | 12415 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, EPDM | 10640
032U7141 | EV220B 40B G 112F NC000 | 12965 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, FKM | 11280
032U7142 | EV220B 40B G 112E NO000 | 16593 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.O., kv 24, EPDM | 11560
032U7150 | EV220B 50B G 2 NC000 | 12416 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM | 12590
032U7151 | EV220B 50B G 2F NC000 | 13059 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, FKM | 12850
032U7152 | EV220B 50B G 2E NO000 | 14703 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, EPDM | 13530
032U7170 | EV220B 15B G 12N NC000 | 15211 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, NBR | 2120
032U7171 | EV220B 20B G 34N NC000 | 13455 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0,NBR | 4000
032U7172 | EV220B 25B G 1N NC000 | 18734 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11,NBR | 5820
032U7173 | EV220B 32B G 114N NC000 | 17618 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18,NBR | 8140
032U7174 | EV220B 40B G 112N NC000 | 13844 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, NBR | 10350
032U7175 | EV220B 50B G 2N NC000 | 13845 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, NBR | 12380
032U7180 | EV220B 15B G 12N NO000 | 17159 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4, NBR | 3040
032U7181 | EV220B 20B G 34N NO000 | 15786 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8, NBR | 4890
032U7182 | EV220B 25B G 1N NO000 | 14803 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, NBR | 6750
032U7185 | EV220B 50B G 2E NO000 | 13935 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, NBR | 12850
032U7390 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100 | 14644 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100 | 8220
032U7520 | EV220B, NPT, NC, FKM | 17766 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5, FKM | 1650
032U7532 | EV220B 15B N 12E NC000 | 20245 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4, EPDM | 2360
032U7635 | EV250B 18BD N 34F NC000 | 16236 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4 ",N.C., kv 6, FKM | 4970
032U7637 | EV250B 22BD N 1F NC000 | 16237 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1 ",N.C., kv 7, FKM | 5610
032U8054 | EV260B 10B G 38T NC000 | 20264 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 3/8",N.C.,kv 1,3 | 4950
032U8055 | EV260B 10B G 12T NC000 | 20265 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 1/2",N.C.,kv 1,3 | 4950
032U8057 | EV260B 20B G 34T NC000 | 14497 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 3/4",N.C.,kv 5 | 7390
032U8360 | EV224B 15B G 12N NC000 | 14335 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 1/2", N.C., kv 4.0 | 5840
032U8362 | EV224B 20B G 34N NC000 | 14336 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 3/4", N.C., kv 8.0 | 8200
032U8500 | EV220B 15SS G 12E NC000 | 12737 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 4.0 | 9280
032U8501 | EV220B 20SS G 34E NC000 | 17930 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4", N.C., kv 8.0 | 12380
032U8502 | EV220B 25SS G1E NC000 | 16612 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.C., kv 11,EPDM | 14000
032U8505 | EV220B 50SS G 2E NC000 | 14495 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.C., kv 40 | 25700
032U8509 | EV220B 32SS G 114F NC000 | 17821 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, FKM | 17630
034G5199 | ETS6 cívka | 19872 | Cívka el.expanzního ventilu ETS 6 - servisní | 2140
034L0100 | KVR 35 | 19073 | Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 35 | 19530
034N0084 | CPCE 22 | 17698 | Regulátor obtoku horkého plynu CPCE 22 | 24700
042N0139 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 11349 | Konektor pro cívky Danfoss AB - IP65 | 144
042N0185 | ET 20 M pro pulzní spouštění - jen k cívkám BA, BB, BE (pouze k IP65) | 14820 | Časovač cívek ET 20 M | 2360
042N0263 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC | 13380 | Konektor pro cívky Danfoss AB, AM -24VAC/DC - IP65 | 323
042N0265 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 230V | 13094 | Konektor pro cívky Danfoss B - IP65 | 323
042N0800 | AB cívka | 11348 | Cívka AB 230C pro ventil el.mag., 230VAC | 538
042N0802 | AB cívka | 14900 | Cívka AB 24VAC 50/60Hz 4,5W pro ventil el.mag. | 538
042N0803 | AB cívka | 12833 | Cívka AB 024D pro ventil el.mag., 24VDC | 538
042N0806 | AB cívka | 12673 | Cívka AB 012D pro ventil el.mag., 12VDC | 538
042N0821 | AC230C | 17957 | Cívka AC 230C pro ventil el.mag., 230VAC | 538
042N0840 | AM cívka | 12468 | Cívka AM 230C pro ventil el.mag., 230VAC | 631
042N0841 | AM cívka | 13839 | Cívka AM 240C pro ventil el.mag., 240VAC | 631
042N0842 | AM cívka | 13381 | Cívka AM 024C pro ventil el.mag., 24VAC | 631
042N0843 | AM cívka | 13936 | Cívka AM 024D pro ventil el.mag., 24VDC | 631
042N0844 | AK024D 24V DC | 15770 | Cívka AK 024D pro ventil el.mag., 24VDC | 631
042N0846 | Cívka AK 012C | 13556 | Cívka AK 012C pro ventil el.mag., 12VAC | 631
042N0848 | AM cívka | 17175 | Cívka AM pro ventil el.mag., 12VDC | 631
042N1256 | Kabelový konektor | 19064 | Konektor pro cívky Danfoss BA, BB a AM - IP 67 | 194
042N4404 | AV210B 20G G 34T NC000 | 13993 | Ventil AV210B 20, N.C., 0-10 bar, bronz | 4320
042N4406 | AV210C 25G G1T NC000 | 14949 | Ventil AV210C 25, N.C., 0-11 bar, bronz | 5530
042N4410 | AV210E | 19738 | Ventil AV210E 40, N.C., 0-16 bar, bronz | 11580
042N4435 | AV210D 40G G 112T NO000 | 13191 | Ventil AV210D 40, N.O., 0-16 bar, bronz | 9750
042N4453 | AV210C 20SS G 34T NC000 | 15564 | Ventil AV210C 20, N.C., 0-16 bar, nerez | 8390
042N4821 | Indikátor polohy, IP65 | 15023 | Indikátor pozice ventilu AV210C | 5100
042N7401 | BB230A 220-230V 50Hz | 16232 | Cívka BB230A pro ventil el.mag., 220V/50Hz | 668
042N7501 | BA cívka | 13060 | Cívka BA 230A pro ventil el.mag., 230VAC | 668
042N7502 | BA cívka | 13469 | Cívka BA 240A pro ventil el.mag., 230VAC | 668
042N7508 | BA024A | 19747 | Cívka BA 024A pro ventil el.mag., 24VAC | 668
042N7512 | BA cívka | 17909 | Cívka BA 115A pro ventil el.mag., 115VAC | 668
042N7550 | BA cívka | 18260 | Cívka BA 012D pro ventil el.mag., 12VDC | 697
042N7551 | BA cívka | 16252 | Cívka BA 024D pro ventil el.mag., 24VDC | 697
042N7591 | BD230A | 18627 | Cívka BD 230A pro ventil el.mag., 230VAC | 697
042N7597 | BD024A 24V 50Hz | 16718 | Cívka BD 024A pro ventil el.mag., 24VAC | 697
042N7601 | AS230CS | 20275 | Cívka AS 230CS pro ventil el.mag., 208-240VAC | 637
042U1001 | Náhr. díly pro EV220A 6.0 - 10 NBR NC | 19151 | Sada n.d. pro EV220A 6-10 NBR | 851
042U1006 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 12760 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 EPDM | 2120
042U1007 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 16580 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 NBR | 2120
042U1008 | Náhradní díly pro EV220A 18 - 22 FKM NC | 16257 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 FKM NC | 2120
042U4001 | EV220A 6.0B G 14E NC000 | 13627 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/4",N.C., kv 1,0 | 1240
042U4002 | EV220A 6B G 38E NC000 | 16261 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,0 | 1240
042U4011 | EV220A 10B G 38E NC000 | 18756 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,6 | 1340
042U4012 | EV220A 10B G 12E NC000 | 13288 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6 | 1340
042U4014 | EV220A 10B G 12N NC000 | 13937 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6, NBR | 1240
042U4022 | EV220A 14B G 12E NC000 | 12832 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4 | 1660
042U4024 | EV220A 14B G 12N NC000 | 13562 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4, NBR | 1560
042U4031 | EV220A 18B G 34E NC000 | 12685 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7 | 3040
042U4032 | EV220A 18B G 34N NC000 | 14773 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7, NBR | 2970
042U4041 | EV220A 22B G 1E NC000 | 12806 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, EPDM | 3680
042U4042 | EV220A 22B G 1N NC000 | 14299 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, NBR | 3590
042U4043 | EV220A 22B G 1F NC000 | 14435 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, FKM | 4080
042U4074 | EV220A 14B G 12N NO | 14003 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.O., kv 4 | 2020
042U4082 | EV220A 18B G 34N NO | 15075 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.O., kv 7 | 3680
042U4084 | EV220A 32B G114N NC000 | 16235 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 5/4",N.C., kv 15, NBR | 7650
042U4086 | EV220A 40B G112E NC000 | 13359 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18, NBR | 8630
042U4087 | EV220A 40B G 112E NC000 | 20205 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18, EPDM | 8780
042U4088 | EV220A 50B G2N NC000 | 14673 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32 | 9110
042U4089 | EV220A 50B G2E NC000 | 15998 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32, EPDM | 11380
042U4092 | EV220A 22B G 1N NO | 16604 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.O., kv 7, NBR | 4080
042U4632 | EV220S 32B G 114E NC000 | 20762 | Tělo ventilu el.mag. EV220S, G 5/4",N.C., kv 15 | 4120
060-003166 | Kryt s krytím IP44 | 17058 | Kryt IP44 pro termostaty a tlak.spínače KP Danfoss | 246
060-033066 | Kryt s krytím IP55 | 20520 | Kryt IP55 pro termostaty a tlak.spínače KP, KPI Danfoss-neprůhledný | 742
060-062866 | Kryt/krabice s krytím IP55 transparentní | 12279 | Kryt IP55 pro termostaty a tlak.spínače KP, KPI Danfoss | 953
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď | 18896 | Smyčka kondenzační pro tlak.spínače | 1410
060-105566 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI | 14242 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI | 264
060-105966 | Průchodka | 20521 | Průchodka kabelová Pg 13,5 pro KP, KPI | 657
060-109766 | Horní kryt IP44 | 18631 | Kryt horní pro termostaty a tlak.spínače KP Danfoss | 404
060-110166 | KP 1 | 13616 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4", 6mm | 3130
060-110866 | KP 36 | 14264 | Tlakový spínač nastav. +2/+14bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4" | 2110
060-113066 | KPI 35 I/48 | 16614 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8bar,dif.0.4-1.5bar,G 1/4" | 3070
060-113366 | KP 35 | 12466 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4" | 2110
060-113866 | KPI 361) | 13809 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4",zl.k. | 2470
060-114466 | KP 361) | 17437 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-2 bar,G 1/4",zl.k. | 2690
060-117166 | KP 5 M/36 | 16819 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.1,8-6 bar,G 1/4", chladivo | 3130
060-117366 | KP 5 | 16820 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.3 bar,G 1/4", chladivo | 3350
060-118966 | KPI 36 | 15252 | Tlakový spínač nastav. 4,0/ 12 bar, dif.0,5-1,6 bar,G 1/4" | 2470
060-121766 | KPI 35 | 12275 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP30 | 2110
060-121966 | KPI 35 | 12277 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.5-2.0 bar,G 1/4" | 2470
060-130266 | KPI 34 M/36 | 16154 | Tlakový spínač KPI 34 | 3070
060-131866 | KP 2 | 14257 | Tlakový spínač nastav. +0.2/+3.5bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/4" | 3290
060-132466 | KPI35 | 18878 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/2" | 3070
060-215966 | KP 36* | 13338 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2" | 2110
060-216166 | KP 37* | 16218 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.1,8-3 bar, G1/2" | 4030
060-216266 | KPI 37 | 17312 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.3 bar, G1/2" M | 4030
060-216466 | KP 34 | 13751 | Tlakový spínač nastav., G 1/2" | 4030
060-216566 | KP 35 M/36 | 15948 | Tlakový spínač nastav. | 2800
060-216666 | KP 35* | 12467 | Tlakový spínač nastav. 0.4/ 3.5 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2" | 2110
060-310266 | KPS 39 | 16131 | Tlakový spínač nastav. 10/+35 bar,dif. 2-6 bar,G 3/8",IP67 | 6040
060-310366 | KPS 33 | 15076 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 3/8",IP67 | 6040
060-310466 | KPS 33 | 19507 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 1/4",IP67 | 6040
060-310566 | KPS 35 | 15043 | Tlakový spínač nastav. 0/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP67 | 6040
060-310666 | KPS 37 | 19508 | Tlakový spínač nastav. 6/18 bar,dif.0.85-2.5 bar,G 1/4",IP67 | 6040
060-310966 | KPS 31 | 17622 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,dif.0.1 bar,G 3/8",IP67 | 6040
060-312066 | KPS 43 | 14371 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.7-2.8 bar,G 1/4",IP67 | 7280
060-312266 | KPS 47 | 15970 | Tlakový spínač nastav. 6/60 bar,dif.3,5- 17 bar,G 1/4",IP67 | 7280
060-315166 | CAS 136 | 15834 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,dif.0.2 bar,G 1/4",IP67 | 5170
060-315766 | KPI 35 | 13717 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP55 | 3330
060-316166 | CAS145 | 19973 | Tlakový spínač nastav. 4/40 bar,dif.0.8-2.4bar,G 1/4" | 6570
060-316466 | KPI 351) | 13061 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",zlac.k. | 3150
060-316966 | KPI 36 | 13062 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4" | 2470
060-333366 | Capillary tube | 20203 | Kapilára | 2690
060-504766 | KP 35 | 19647 | Tlakový spínač nastav. -0,2/ 7,5 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4", zl.k. | 2690
060-538666 | KP 35 | 16554 | Tlakový spínač nastav. -0,2/ 7,5 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4" | 2110
060-538766 | KP 36 | 17296 | Tlakový spínač nastav. 2/14 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4" | 2110
060-539766 | KP 17WB | 17603 | Tlakový spínač nastav. KP17WB | 5300
060G0289 | Konektor | 19478 | Přechodka pro snímač tlaku MBS, G 1/2" | 4750
060G1100 | MBS 3000-1631-A1AB04-0 | 20330 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-4 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1101 | MBS 3000-1831-A1AB04-0 | 20277 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1103 | MBS 3000-2211-A1AB04-0 | 18824 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1106 | MBS 3000-2831-A1AB04-0 | 20738 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-60 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7540
060G1107 | MBS 3000-3011-1AB04 | 12797 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 100 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1113 | MBS 3000-1011-1AB04 | 14293 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 1 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1123 | MBS 3000 1611-1AB04 | 15334 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 4 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1124 | MBS 3000 1811-1AB04 | 13803 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1125 | MBS 3000 2011-1AB04 | 12849 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1133 | MBS 3000 2211-1AB04 | 15431 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1412 | MBS 3000-2031-A1AB08-0 | 19267 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, G 1/2" | 7550
060G1429 | MBS 3000-1211-A1AB04-0 | 20255 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-1,6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1430 | MBS 3000 2411-1AB04 | 14294 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-25 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060G1540 | MBS 3000-1811-1AB08 | 15264 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 7550
060G1541 | MBS 3000-2011-1AB08 | 7285 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 7550
060G1600 | MBS 3250-3831-A8GB04-1 | 20338 | Snímač tlaku s vysíláčem, MBS 3250, G 1/4" | 11910
060G1609 | MBS 2050-XX16-1FB04 | 19126 | Snímač tlaku MBS 3050, 0-35 bar, G 1/4" | 9250
060G1650 | MBS3000-2015-1AB04 | 17958 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 0-10A, G 1/4" | 7200
060G1798 | MBS 3050-2616-DRGB04-2 | 14699 | Snímač tlaku MBS 3050, 0-40 bar, 10-90%, G 1/4" | 10410
060G2109 | AKS 33 | 17918 | Snímač tlaku s vysíláčem, AKS 33, G 3/8" | 7610
060G2425 | MBS 4010 | 19792 | Snímač tlaku MBS 4010, 0- 6 bar, 4-20 mA | 16900
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem | 18823 | Displej s mikroprocesorem připojitelný MBD 1000 | 15300
060G3005 | MBS 33-0811-A1AB08-0 | 14018 | MBS33 0-0,6bar, 10V, 4-20mA, G 1/2" | 11530
060G3010 | MBS 33-1811-1AB08 | 18577 | Snímač tlaku MBS 33, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 11530
060G3011 | MBS 33-2011-A1AB08-0 | 19184 | Snímač tlaku MBS 33, 0- 10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 11530
060G3277 | MBS 3050-3811-A1AB08-0 | 18852 | Snímač tlaku MBS 3050, 0- 600 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 13090
060G3813 | MBS 3000 | 19865 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 0-10 V, G 1/4" | 7200
060G3828 | MBS 3000 | 18525 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 4 bar, 0-10 VDC | 7730
060G3829 | MBS3000-1815-1XXXX | 13341 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10 VDC, M20x1,5 | 7200
060G3831 | MBS3000-2215-1XXXX | 16597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 16 bar, 0-10 V, M20x1,5 | 7890
060G3857 | MBS3000 1815-A1AB08-0 | 17729 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10V, G 1/2" | 7200
060G3984 | MBS3000-2015-A1AB08-0 | 19063 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 10 bar, 0-10V, G 1/2" | 7200
060G6100 | MBS 1700 | 18088 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7200
060G6101 | MBS 1700 | 14621 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7200
060G6102 | MBS 1700 | 16030 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 16 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7200
060G6104 | MBS 1700 | 13065 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 7200
060G6105 | MBS 1700 | 15258 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 7200
060G6153 | MBS 3000-D211-A1AB04-0 | 18828 | Snímač tlaku MBS 3000, -1 až 1 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 7550
060L110066 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 2 m | 19121 | Termostat zak. l=2000, -30/+15°C,typ KP61 s nastav.diferencí 1,5-23 | 3690
060L110166 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 5 m | 18897 | Termostat zak. l=5000, -30/+15°C,typ KP61 s nastav.diferencí 1,5-23 | 5300
060L111166 | KP 68 | 13526 | Termostat zak. prostorový, -5/+35°C,typ KP68 s nast.dif.1.8-25IP30 | 3730
060L111366 | KP 71 | 15439 | Termostat zak. prostorový, -5/+20°C,typ KP71 s nast.dif.2.2-10IP30 | 3980
060L112166 | KP 77 | 16025 | Termostat zak. l=2000, 20-60°C,typ KP77 s nastav.diferencí 3,5-10 | 3980
060L112566 | KP 81 | 13174 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s nastav.diferencí 7-20 | 2680
060L112666 | KP 79 | 13420 | Termostat zak. l=2000, 50-100°C,typ KP79 s nastav.diferencí 5-15 | 2600
060L115566 | KP 81 | 20926 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s diferencí 8 | 4270
060L117166 | KP 75 1)* | 13175 | Termostat zak. prostorový, 0/+40°C,typ KP75 s nast.dif. 3-10,IP30 | 2470
060L118366 | KP 81 | 19228 | Termostat zak. l=3000, 80-150°C,typ KP81 | 3830
060L118466 | KP 78 | 12274 | Termostat zak. l=2000, 30-90°C,typ KP78 s nastav.diferencí 5-15 | 2600
060L120066 | KP 76* | 16028 | Termostat zak.,typ KP76 | 2890
060L121266 | KP 75* | 12743 | Termostat KP75 | 2890
060L124266 | KP 77 | 13295 | Termostat zak. prostorový, +20/+60°C,typ KP77 s nast.dif.3-10,IP30 | 2890
060L311866 | KPS 77 | 15241 | Termostat zak. na jímku, 20-60°C,bez jímky | 5800
060L313766 | KPS 79 | 17822 | Termostat zak. na jímku, 50-100°C,bez jímky | 5800
060L326466 | Jimka 75mm G1/2 mosaz | 17823 | Jímka k termostatu KPS | 1190
061B000066 | MBC 5100 | 18764 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 10 bar | 4990
061B000966 | MBC 5100 | 18721 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 1 bar | 4990
061B000966 | MBC 5100 | 18721 | Tlakový spínač MBC 5100-1011-1CB04 -0,2 až 1 bar | 4990
061B100266 | MBC 5100 | 16971 | Tlakový spínač MBC 5100 5-20 bar | 4990
061B200066 | MBC 5000 | 18765 | Tlakový spínač MBC 5000 -0,2 až 10 bar | 4440
061B201266 | MBC 5000 M/32 | 16742 | Tlakový spínač MBC 5000 | 4440
061H4000 | FQS-U30G | 12956 | Snímač průtoku FQS-U30G | 7440
064G6564 | MBS 1900-2011-B1GB04 | 14667 | Snímač tlaku MBS 1900, 0-10 bar | 5520
084N1179 | Čidlo teplotní EKS111 | 15335 | Čidlo teplotní EKS111 s kabelem 3,5m, typ PTC | 745
084N2007 | AKS 21 A | 18189 | Senzor teplotní AKS 21 A | 1730
084Z0157 | MBT 5252-0000-0133-0200-0000 | 18955 | Snímač teploty MBT 5252, G 1/2" | 6500
084Z2012 | MBT 3270-02001-028-00300-000 | 18822 | Čidlo teplotní MBT -50/+150°C, G 1/4", Pt1000 | 2360
084Z4030 | MBT 3560-0000-0050-10-110 | 20066 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/4", 0-100°C | 3950
084Z4034 | MBT 3560-0000-0250-10-110 | 15999 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/4" | 4190
084Z6042 | MBT 153-2002-0550 | 19443 | Snímač teploty MBT 153, -50 až 200°C, 5,5m | 1460
084Z6050 | MBT 120-210-050-3 | 19038 | Jímka MBT 120 pro MBT 153 -50/+200°C, l= 50 mm | 1690
084Z6052 | MBT 120-210-150-3 | 19039 | Jímka MBT 120 pro MBT 153 -50/+200°C, l=150 mm | 1690
084Z6215 | MBT 153-2002-0350 | 19444 | Snímač teploty MBT 153, -50 až 200°C, 3,5m | 1230
084Z8011 | MBT 5250-0000-050-120 | 19231 | Čidlo teplotní MBT -50/+200°C, G 1/2", Pt100 | 2790