## web 2020
* Ceny jsou platné od 1. října 2020. Změna cen vyhrazena. Červené=doprodej, bude nahrazeno.
Objednací číslo Danfoss | Produkt | Kód Regulus | Prodejní cena Regulus (Kč) | Název
003N0032 | AVTA 25 | 14914 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni.náplň,pancéř.
003N0034 | AVTA 15 | 12971 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň, 5m
003N0042 | AVTA 15 | 13658 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,paro-kapal.náplň
003N0043 | AVTA 20 | 15883 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,paro-kapal.náplň
003N0045 | AVTA 15 | 12769 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0046 | AVTA 20 | 14471 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0047 | AVTA 25 | 14252 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0050 | Jímka mosaz, sensor Ø18x210mm | 12820 | 1032 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 18x210mm, l=220, G3/4",mosaz
003N0062 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 14493 | 3930 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 50-90°C,uni náplň-n.d.
003N0070 | Vlnovec, sensor Ø44x81mm | 18981 | 1854 | Vlnovec - část, díl pro WVFX 10 - 25 - n.d.
003N0075 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm |  | 3847
003N0078 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 13521 | 3552 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 25-65°C,uni náplň-n.d.
003N0091 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 13718 | 3847 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, 25-65°C,paro-kapal. náplň-n.d.
003N0107 | AVTA 15 | 13150 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0108 | AVTA 20 | 15508 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0109 | AVTA 25 | 14915 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 17053 | 405 | Ucpávka kapilárních trubic AVTA s čidlem 18x210mm, G3/4"
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 17053 | 405 | Ucpávka kapilárních trubic AVTA s čidlem 18x210mm, G3/4"
003N0192 | Jímka nerez. ocel, sensor Ø18x210mm | 16816 | 4288 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 18x210mm, l=220,G3/4",nerez
003N0196 | Jimka nerez. ocel, sensor Ø9,5x180mm | 14253 | 3994 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",nerez
003N0278 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 14626 | 4435 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, n.d.
003N0388 | Držák AVTA/B/FJV, pozinkovaná ocel |  | 130
003N1132 | AVTA 10 |  | 6432
003N1144 | AVTA 10 | 16606 | 6432 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 10-80°C, adsorpční náplň
003N1162 | AVTA 10 | 14989 | 6432 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 25-65°C,uni náplň
003N1182 | AVTA 10 | 15938 | 6432 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 50-90°C,uni náplň
003N2114 | AVTA 15 | 15890 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorpční
003N2132 | AVTA 15 | 13592 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,uni náplň
003N2150 | AVTA 15 | 17060 | 16795 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční náplň
003N2162 | AVTA 15 | 12473 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,uni náplň
003N2182 | AVTA 15 | 12696 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 50-90°C,uni náplň
003N2305 | AVTA 15 | 14379 | 6726 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční n.,bypass
003N3100 | WVFX 20 | 16456 | 8552 | Ventil WVFX 20 pro chladicí systémy, G 3/4"
003N3132 | AVTA 20 | 12837 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,uni náplň
003N3150 | AVTA 20 |  | 18771
003N3162 | AVTA 20 | 12742 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,uni náplň
003N3182 | AVTA 20 | 16594 | 7525 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 50-90°C,uni náplň
003N4100 | WVFX 25 | 14641 | 9262 | Ventil WVFX 25 pro chladicí systémy, G 1"
003N4132 | AVTA 25 | 13713 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 0-30°C,uni náplň
003N4150 | AVTA 25 | 14697 | 20453 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň, nerez
003N4162 | AVTA 25 | 12872 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni náplň
003N4182 | AVTA 25 | 12810 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň
003N4183 | AVTA 25 | 12741 | 8323 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň,bypass
003N8210 | FJVA 15 G 1/2 | 17049 | 6264 | FJVA 15 G 1/2
003N8245 | FJVA 25 | 13219 | 7504 | FJVA 25 G 1IN 0-30°C BY-PASS Ř2.5
009L7031 | Ventil kulový uzavirací GBC 10S-10 mm | 17182 | 1498 | Kulový uzavirací ventil GBC 10S-10 mm
016D0075 | Sada těsnění EV220B 65B |  | 1440
016D0076 | Sada těsnění EV220B 80B |  | 1890
016D0077 | Sada těsnění EV220B 100B |  | 1955
016D0078 | Nahr. díly pro EV220B 65B |  | 13327
016D0079 | Nahr. díly pro EV220B 80B | 13660 | 19444 | Sada opravná pro el.mag.ventil EV
016D0080 | Nahr. díly pro EV220B 100B |  | 23648
016D0086 | Sada těsnění pro EV220 100, NBR | 15479 | 5124 | Sada těsnění vč.filtru pro el.mag.ventil EV220 100, NBR
016D0095 | Nahr. díly pro EV220B 65B |  | 11877
016D0096 | Nahr. díly pro EV220B 80B |  | 17258
016D1003 | Jednotka ovládací WVTS | 12729 | 16553 | Jednotka ovládací WVTS
016D3330 | EV220B 65CI FL 10N NC000 | 13251 | 34032 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C., NBR
016D3331 | EV220B 80CI FL 10N NC000 | 13107 | 46854 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C.
016D5065 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65 | 13353 | 63967 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65
016D5080 | Tělo ventilu WVTS 80 | 12709 | 86472 | Ventil WVTS 80 DN80 - tělo
016D6065 | EV220B 65CI FL 10E NC000 | 14568 | 34222 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C., EPDM
016D6080 | EV220B 80CI FL 10E NC000 | 15803 | 47043 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C.
016D6100 | EV220B 100CI FL 10E NC000 | 14762 | 56019 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN100, N.C.
017-401366 | Vzduchová pružina |  | 2228
017-403066 | Systém kontaktů |  | 1448
017-420566 | Redukce G3/8 x 7/16 - 20UNF |  | 658
017-421966 | Adaptér |  | 464
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm |  | 350
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm |  | 350
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm |  | 350
017-422966 | Konektor G3/8 s maticí, velikost klíče 22 |  | 252
017-424066 | Systém kontaktů |  | 1888
017-425166 | Šrouby |  | 145
017-425166 | Šrouby |  | 145
017-436066 | Těsnicí víčko |  | 90
017-436066 | Těsnicí víčko |  | 90
017-436366 | Nastavovací ovladač |  | 97
017-436366 | Nastavovací ovladač |  | 97
017-436766 | Jímka pro ventil AVTA | 13001 | 1478 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",mosaz
017-436966 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 12748 | 4927 | Jímka l=112 G1/2" nerez
017-437066 | Jímka k RT 120, 101 | 12747 | 830 | Jímka l=112 G1/2" mosaz
017-500366 | RT 101 | 12821 | 3952 | Termostat kap. l=2000, 25-90°C, typ RT101, SPDT
017-500466 | RT 101 |  | 5759
017-500666 | RT 101 |  | 5360
017-501466 | RT 3 | 12822 | 7410 | Termostat kap. l=2000, typ RT
017-502266 | RT 101 |  | 5612
017-502366 | RT 101 |  | 7441
017-502466 | RT 101 |  | 5759
017-502566 | RT 101 |  | 6684
017-504866 | RT 106 |  | 4561
017-505066 | RT 106 |  | 5970
017-506066 | RT 108 |  | 4960
017-509466 | RT 5 |  | 5528
017-509866 | RT 14E | 14004 | 9735 | Termostat kap. l=2000, -5/+30°C, typ RT14E
017-513566 | RT 107 |  | 4267
017-513666 | RT 107 |  | 5675
017-513966 | RT 107 |  | 5444
017-514066 | RT 107 |  | 5549
017-514166 | RT 107 |  | 7315
017-514466 | RT 107 |  | 5675
017-514766 | RT 102 |  | 4750
017-515566 | RT 103 | 14542 | 4120 | Termostat typ RT-103, rozsah 10 - 45°C
017-518166 | RT 19W |  | 6075
017-518266 | RT 19B |  | 7126
017-518566 | RT 112E |  | 5465
017-518766 | RT 30AW |  | 6075
017-518866 | RT 30AB | 15949 | 6831 | Tlakový spínač RT30AB nastav.1-10 bar, G 1/2"
017-518966 | RT 30AS | 15965 | 6831 | Tlakový spínač RT30AS nastav.1-10 bar, G 1/2"
017-519166 | RT 112 |  | 4035
017-519266 | RT 112 |  | 4035
017-519566 | RT 113E |  | 7357
017-519666 | RT 113 | 15165 | 5528 | Tlakový spínač nastav. 0/ 0.3 bar,dif.0.01-0.05 bar,G 3/8"- RT113
017-519966 | RT 116 |  | 5528
017-520066 | RT 116 | 17144 | 4035 | Tlakový spínač nastav. 1/+ 10 bar,dif..0,33-1,3 bar,G 3/8"- RT116
017-520166 | RT 116E |  | 5759
017-520366 | RT 116 | 13505 | 4035 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.3-1.3 bar,G 3/8"- RT116
017-520466 | RT 116 |  | 5528
017-520866 | RT 120 |  | 5086
017-520966 | RT 120 |  | 6579
017-521466 | RT 120 |  | 7210
017-521566 | RT 121 |  | 5318
017-522066 | RT 123 | 18687 | 5360 | Termostat kap. l=2000, 150-250°C, typ RT123
017-522266 | RT 123 |  | 6873
017-522466 | RT 123 |  | 7210
017-522766 | RT 124 |  | 5970
017-522966 | RT 124 |  | 6684
017-523166 | RT 124 |  | 7000
017-523666 | RT 140 potrubní čidlo |  | 4561
017-523766 | RT 200 |  | 4035
017-523866 | RT 200 |  | 5528
017-523966 | RT 200 | 13384 | 5528 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200
017-524066 | RT 200 | 13837 | 4035 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200
017-525266 | RT 5E |  | 4708
017-525566 | RT 5 |  | 3699
017-526266 | RT 33B |  | 6831
017-526766 | RT 31W | 12936 | 6075 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 10 bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/2"- RT31W
017-526866 | RT 31B |  | 7126
017-526966 | RT 31S |  | 7126
017-528066 | RT 35W |  | 6075
017-528266 | RT 112W |  | 6075
017-529166 | RT 110 |  | 4035
017-529566 | RT 117 |  | 5528
017-529866 | RT 117E |  | 7588
017B0002 | BCP 1 |  | 3847
017B0006 | BCP 2 |  | 3847
017B0010 | BCP 3 |  | 3847
017B0014 | BCP 4 | 18009 | 3847 | Tlakový spínač nastav. 1/10 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP4
017B0018 | BCP 5 |  | 3847
017B0022 | BCP 6 |  | 4120
017B0026 | BCP 7 |  | 4120
017B0030 | BCP 1H |  | 4898
017B0034 | BCP 2H | 16269 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2H
017B0038 | BCP 3H | 18922 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/6 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3H
017B0042 | BCP 4H | 15547 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4H
017B0046 | BCP 5H |  | 4898
017B0050 | BCP 6H |  | 5213
017B0054 | BCP 7H |  | 5213
017B0058 | BCP 2L | 16270 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2L
017B0062 | BCP 3L | 18904 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/6,0 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3L
017B0066 | BCP 4L | 15546 | 4898 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4L
017B0070 | BCP 5L |  | 4898
017B0074 | BCP 6L |  | 5213
017B1018 | Držák k nástěnné montáži |  | 300
017B1019 | Držák k příčné montáži T 35mm |  | 479
017D002566 | RT262A | 16132 | 15843 | Tlakový spínač diferenční RT262A nastav.0,1-1,5 bar, G 3/8"
017D004566 | RT 263AL | 16091 | 10763 | Tlakový spínač diferenční RT263AL nastav.0,1-1 bar, G 3/8"
017D004866 | RT 260AL |  | 10763
017L001566 | RT 110L |  | 6936
017L002466 | RT 16L (nast. neutrální zóny 0,7 - 1,5 bar) |  | 7126
017L003166 | RT 140L potrubní čidlo (nast. neutrální zony) |  | 7567
017L003266 | RT 200L |  | 6936
017L004266 | RT 117L |  | 8702
018F4511 | BQ cívka | 12830 | 2712 | Cívka BQ 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F4517 | BQ cívka | 17228 | 2712 | Cívka BQ 024CS pro ventil el.mag., 24V
018F4519 | BQ cívka |  | 2712
018F4520 | BQ cívka |  | 2712
018F6176 | BE cívka | 12785 | 1242 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6177 | BE cívka | 13311 | 1242 | Cívka BE 240AS pro ventil el.mag., 240VAC
018F6182 | BE cívka | 15499 | 1242 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC
018F6193 | BE cívka | 16005 | 1242 | Cívka BE 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, IP 20
018F6701 | BE cívka | 6348 | 1620 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6707 | BE cívka | 14530 | 1620 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC,IP67
018F6709 | BE cívka | 17009 | 1620 | Cívka BE 48 AC pro ventil el.mag., 48VAC, IP67
018F6732 | BE cívka | 12679 | 1620 | Cívka BE 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz
018F6756 | BE cívka | 16443 | 1473 | Cívka BE 012DS pro ventil el.mag., 12VDC,IP67
018F6757 | BE cívka | 13113 | 1620 | Cívka BE 024DS pro ventil el.mag., 24VDC,IP67
018F6820 | BN cívka | 17534 | 1964 | Cívka BN 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6857 | BG cívka | 16138 | 1927 | Cívka BG 024DS pro ventil el.mag., 24VDC
018F7351 | BB cívka | 12269 | 557 | Cívka BB 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F7352 | BB cívka |  | 544
018F7353 | BB cívka |  | 544
018F7358 | BB cívka | 12270 | 557 | Cívka BB 024AS pro ventil el.mag., 24VAC
018F7360 | BB cívka | 13524 | 544 | Civka BB 110V 50/60HZ 10W clip-on
018F7361 | BB cívka |  | 544
018F7363 | BB cívka | 12811 | 544 | Cívka BB 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz
018F7396 | BB cívka | 12950 | 544 | Cívka BB 012DS pro ventil el.mag., 12VDC
018F7397 | BB cívka | 12894 | 544 | Cívka BB 024DC pro ventil el.mag., 24VDC
018Z6591 | BO cívka | 13085 | 3594 | Cívka BO 240C pro ventil el.mag., 240VAC, 50/60 Hz
018Z6592 | BO cívka | 14507 | 3594 | Cívka BO 230C pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz
018Z6593 | BO cívka |  | 3594
018Z6595 | BO cívka |  | 3594
018Z6596 | BO cívka | 17013 | 3594 | Cívka BO 024D pro ventil el.mag., 24VDC
018Z6987 | BK cívka | 14498 | 1156 | Cívka BK 240C pro ventil el.mag., 24VDC, 300-600mA
023U1921 | Sítko pro filtraci nečistot | 16687 | 1308 | Sítko pro filtraci nečistot
023U7269 | Těleso filtrdehydrátoru | 16686 | 8001 | Těleso filtrdehydrátoru
031E020066 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1150
031E020266 | CS funkce kontaktu SPST |  | 1150
031E020566 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1419
031E021066 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1150
031E021566 | CS funkce kontaktu TPST | 14035 | 1223 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 6 bar,dif.0.72-2.0 bar,G 1/2"
031E022066 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1150
031E022566 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1419
031E023066 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1150
031E023566 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1419
031E024566 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1419
031E025066 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1150
031E025566 | CS funkce kontaktu TPST |  | 1419
031E029166 | 3pólový systém kontaktů TPST |  | 642
031E029366 | Dva šroubové kabelové vstupy |  | 126
031E029666 | Matice |  | 103
031E029766 | Přetlakový ventil do 1/4in potrubí/hadice |  | 386
031E029866 | Přetlakový ventil do 6mm potrubí/hadice |  | 386
031E101266 | Tlakový spínač | 12959 | 1419 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.1.0-4.0 bar,G 1/2"
032F1202 | EVR2 | 16460 | 1754 | Tělo ventilu el.mag. EVR 2, NC, připojení Cu 6 mm
032F1207 | EVR3 | 16461 | 2180 | Tělo ventilu el.mag. EVR 3, NC, připojení Cu 6 mm
032F205331 | EVR3 | 17183 | 3764 | EVR 3 elektromagnetický ventil
032H8000 | EV210A 1.2mm NC G1/8 | 15983 | 634 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.04, EPDM
032H8001 | EV210A 1.2B G 18F NC000 |  | 634
032H8003 | EV210A 1.5B G18 NC000 |  | 634
032H8004 | EV210A 2.0B G18E NC000 |  | 675
032H8005 | EV210A 2.0B G18F NC000 |  | 675
032H8006 | EV210A 2.5B G18E NC000 |  | 675
032H8007 | EV210A 2.5B G18F NC000 | 15196 | 675 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.17, FKM
032H8008 | EV210A 3.0B G18E NC000 | 12672 | 730 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.22
032H8009 | EV210A 3B G 18F NC000 |  | 730
032H8014 | EV210A 2.5B G14E NC000 |  | 675
032H8015 | EV210A 2.5B G14F NC000 |  | 675
032H8016 | EV210A 3.0B G14E NC000 |  | 730
032H8017 | EV210A3.0B G 14F NC000 |  | 730
032H8018 | EV210A 3.5B G 14E NC000 | 15101 | 730 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0.26, EPDM
032H8019 | EV210A 3.5B G14F NC000 | 16678 | 730 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0,26, FKM
032H8027 | EV210A 1.5SS G18F NC000 |  | 1582
032H8029 | EV210A 2mm NC G1/8 SS |  | 1582
032H8033 | EV210A 3mm NC G1/8 SS |  | 1582
032H8039 | EV210A 2.5B NC G1/4 SS |  | 1582
032H8041 | EV210A 3.0SS G14F NC000 |  | 1582
032H8043 | EV210A 3.5SS G14F NC000 |  | 1582
032H8049 | EV210A 1,5B G18F NO000 |  | 1190
032H8051 | EV210A 2,0B G18F NO000 |  | 1190
032H8053 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 18021 | 1190 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.O.,FKM
032H8057 | EV210A 1,5B G18F NO000 |  | 1190
032H8087 | EV310A 1.5B G 18F NC000 | 15022 | 875 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.C., kv 0.07
032H8089 | EV310A 2.0B G18F NC000 |  | 875
032H8095 | EV310A 1.2B G 14F NC000 |  | 875
032H8097 | EV310A 1.5B G14F NC000 |  | 875
032H8099 | EV310A1.8B G 14F NC000 | 18026 | 875 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/4",N.C., kv 0.08,FKM
032H8125 | EV310A 1.2B G18F NO000 | 13954 | 875 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.O., kv 0.04
032L5193 | EVR 15 | 16525 | 8108 | Tělo ventilu el.mag. EVR 15 pro chlazení, NC
032U0082 | Tryska pro EV220B 15-20B |  | 334
032U0084 | Tryska pro EV220B 25-32-40B |  | 334
032U0085 | Tryska pro EV220B 25-32B |  | 414
032U0086 | Tryska pro EV220B 50B |  | 334
032U0087 | Tryska pro EV220B 40-50B |  | 334
032U0150 | Souprava pro ruční ovládání v příp. výpadku energie | 14821 | 938 | Sada pro ruční ovládání EV220B 15-50
032U0165 | EV220 6 NO |  | 1085
032U0166 | EV220 6 NO |  | 1484
032U0166 | EV220 6 NO |  | 1484
032U0167 | EV220 10 NO |  | 1368
032U0295 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B |  | 1894
032U0296 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B |  | 1894
032U0299 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 13583 | 1894 | Sada n.d. pro EV220B 15-50 NBR - verze N.O.
032U0681 | Sada pro EV220B 15-50B |  | 839
032U0682 | Sada pro EV220B 15-50B |  | 839
032U0683 | Sada pro EV220B 15-50B |  | 839
032U1062 | Nahradni dily sada pro EV220 6B | 17040 | 525 | Sada n.d. pro EV220B 6 EPDM
032U1063 | Nahradni dily sada pro EV220 6B |  | 582
032U1065 | Nahradni dily sada pro EV220 10B | 13554 | 622 | Sada n.d. pro EV220B 10 EPDM
032U1066 | Nahradni dily sada pro EV220 10B |  | 692
032U1067 | Nahradni dily sada pro EV220 12B |  | 792
032U1068 | Nahradni dily sada pro EV220 12B |  | 854
032U1069 | Nahradni dily sada pro EV220 18B |  | 1257
032U1070 | Nahradni dily sada pro EV220 18B | 13840 | 1106 | Sada n.d. pro EV220B 18 EPDM
032U1071 | Nahradni dily sada pro EV220 15B | 12774 | 938 | Sada n.d. pro EV220B 15 EPDM
032U1072 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 13841 | 1101 | Sada n.d. pro EV220B 15 FKM
032U1073 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 12862 | 1497 | Sada n.d. pro EV220B 20 EPDM
032U1074 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 13842 | 1571 | Sada n.d. pro EV220B 20 FKM
032U1075 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 13511 | 1798 | Sada n.d. pro EV220B 25 EPDM
032U1076 | Nahradni dily sada pro EV220 25B |  | 1903
032U1077 | Nahradni dily sada pro EV220 32B |  | 2249
032U1078 | Nahradni dily sada pro EV220 32B |  | 2417
032U1079 | Nahradni dily sada pro EV220 40B |  | 2838
032U1080 | Nahradni dily sada pro EV220 40B |  | 2964
032U1081 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 14686 | 3426 | Sada n.d. pro EV220B 50, N.C., EPDM
032U1082 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 13843 | 3552 | Sada n.d. pro EV220B 50 FKM
032U1200 | EV210B 1.5B G 18N NC000 |  | 786
032U1205 | EV210B 1.5B G 14N NC000 |  | 786
032U1220 | EV210B 3.0B G 14N NC000 |  | 868
032U1225 | EV210B 3.0B G 38N NC000 | 16450 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3
032U1228 | EV210B 3.0B G 14N NO000 | 14622 | 1787 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.O., kv 0.3
032U1236 | EV220B 6B G 14E NC0 | 14935 | 933 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/4",N.C., kv 0.7
032U1237 | EV220B 6B G 14F NC0 |  | 1036
032U1238 | EV220B 6B G 38E NO0 | 16201 | 1671 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O.
032U1239 | EV220B 6B G 38F NO0 | 16413 | 1846 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O., kv 0.7, FKM
032U1241 | EV220B 6B G 38E NC0 | 12265 | 967 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 0.7
032U1242 | EV220B 6B G 38F NC0 |  | 1036
032U1246 | EV220B 10B G 38E NC0 | 13836 | 1057 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5, EPDM
032U1247 | EV220B 10B G 38F NC0 | 13470 | 1286 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5
032U1249 | EV220B 10B G 12F NO0 | 16526 | 2003 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 1.0
032U1251 | EV220B 10B G 12E NC0 | 12266 | 1160 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5
032U1252 | EV220B 10B G 12F NC0 | 14683 | 1286 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5, FKM
032U1255 | EV220B 12B G 12F NC0 |  | 1671
032U1256 | EV220B 12B G 12E NC0 | 12819 | 1490 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 2,5
032U1260 | EV220B 18B G 34F NC0 | 16197 | 2838 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 6,0
032U1261 | EV220B 18B G 34E NC0 | 14011 | 2691 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 6
032U1263 | EV220B 22B G 1E NC0 | 13493 | 3132 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 6.0, EPDM
032U1266 | EV220B 22B G 1F NC0 |  | 3363
032U145802 | EV210B 1.5B G 18F NC000 BB024DS |  | 1368
032U145831 | EV210B 1.5B G 18F NC000 BB230AS |  | 1368
032U147002 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024DS | 17083 | 1454 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 1/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U147016 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024AS |  | 1454
032U147031 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB230AS | 14360 | 1454 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 1/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U148002 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024DS |  | 1454
032U148016 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024AS |  | 1454
032U148031 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB230AS | 13162 | 1454 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U151802 | EV220B 10B G38N NC0 BB024DS |  | 1368
032U151816 | EV220B 10B G 38N NC0 BB024AS |  | 1368
032U151831 | EV220B 10B G 38N NC0 BB230AS | 13829 | 1368 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U152131 | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS | 13499 | 933 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U153802 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024DS |  | 1846
032U153816 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024AS | 13508 | 1846 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U153831 | EV220B 12B G 12N NC0 BB230AS | 13309 | 1846 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U157102 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024DS | 15871 | 2564 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/8", 24V,N.C.,kon.IP65
032U157116 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024AS |  | 2564
032U157131 | EV250B 10BD G38E NC000 BB230AS | 14578 | 2564 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U158002 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024DS | 13567 | 2774 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U158016 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024AS | 14579 | 2774 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U158031 | EV250B 12BD G12E NC000 BB230AS | 12727 | 2774 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U161402 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024DS | 17789 | 3889 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U161416 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024AS | 14241 | 3889 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U161431 | EV250B 18BD G34E NC000 BB230AS | 12731 | 3889 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U162402 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024DS | 16223 | 4456 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U162416 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024AS | 14165 | 4456 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U162431 | EV250B 22BD G1E NC000 BB230AS | 12418 | 4456 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U3171 | Nahradni díly pro EV225B 6-10B |  | 1781
032U3172 | Nahradni díly pro EV225B 15B | 14122 | 2375 | Sada n.d. pro EV225B 15 PTFE
032U3173 | Nahradni díly pro EV225B 20-25B | 14123 | 2691 | Sada n.d. pro EV225B 20-25 PTFE
032U3601 | EV210B 4.5B G 14F NC000 | 17742 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.55,FKM
032U3605 | EV210B 4.5B G 38E NC000 |  | 868
032U3606 | EV210B 4.5B G 38F NC000 |  | 868
032U3607 | EV210B 6.0B G 38E NC000 |  | 1005
032U3608 | EV210B 6.0B G 38F NC000 |  | 1005
032U3615 | EV210B 8.0B G 12E NC000 | 13064 | 1204 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0
032U3616 | EV210B 8.0B G 12F NC000 | 15969 | 1204 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0
032U3617 | EV210B 10B G 12E NC000 | 17934 | 1259 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.5, EPDM
032U3618 | EV210B 10B G 12F NC000 |  | 1259
032U3619 | EV210B 15BD G 12E NC000 | 17226 | 1825 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 2.85
032U3620 | EV210B 15BD G 12F NC000 |  | 1825
032U3621 | EV210B 20BD G 34 E NC000 | 13800 | 2627 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kv 4,5, EPDM
032U3622 | EV210B 20BD G 34F NC000 | 18746 | 2627 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kv 4.5
032U3623 | EV210B 25BD G1E NC000 | 18821 | 3930 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1",N.C., kv 8.0
032U3624 | EV210B 25BD G1F NC000 |  | 3930
032U3629 | EV210B 1.5B G 14F NC000 |  | 786
032U3630 | EV210B 1.5B G 18E NO000 |  | 1650
032U3631 | EV210B 1.5B G 18F NO000 |  | 1650
032U3632 | EV210B 2.0B G 18E NO000 |  | 1650
032U3633 | EV210B 2.0B G 18F NO000 |  | 1650
032U3634 | EV210B 3.0B G 18E NO000 |  | 1787
032U3635 | EV210B 3.0B G 18F NO000 |  | 1787
032U3636 | EV210B 2.0B G 14E NO000 |  | 1650
032U3637 | EV210B 2.0B G 14F NO000 |  | 1650
032U3638 | EV210B 3.0B G14E NO000 |  | 1787
032U3639 | EV210B 3.0B G 14F NO000 |  | 1787
032U3640 | EV210B 4.5B G 14E NO000 |  | 1787
032U3641 | EV210B 4.5B G 14F NO000 |  | 1787
032U3642 | EV210B 3.0B G 38E NC000 | 16964 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0,3,EPDM
032U3643 | EV210B 3.0B G 38F NC000 | 18991 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3,FKM
032U3803 | EV225B10BD G 38T NC000 | 15947 | 3111 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 3/8",N.C., kv 2,2
032U3804 | EV225B10BD G 12T NC000 |  | 3111
032U380431 | EV225B10BD G 12T NC000 BR230A | 14254 | 5801 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 2.2
032U3805 | EV225B15BD G 12T NC000 |  | 3300
032U380516 | EV225B | 17430 | 5990 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 24 VAC,N.C.,kv 3.0
032U380531 | EV225B15BD G 12T NC000 BR230A | 13628 | 5990 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 3.0
032U3806 | EV225B20BD G 34T NC000 | 12861 | 5024 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 3/4",N.C., kv 5
032U380616 | EV 225B 20BD G 34T NC000 BR024A | 16248 | 7714 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 3/4", 24VAC,N.C.
032U380631 | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS | 13609 | 7714 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 3/4", 230V,N.C.
032U3807 | EV225B25BD G 1T NC000 | 12829 | 5024 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 1",N.C., kv 6
032U380716 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS | 16247 | 7714 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 24VAC,N.C.
032U380729 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS | 14957 | 7714 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C.
032U380731 | EV225B25BD G 1T NC000 BR230A | 14575 | 7714 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C.
032U3853 | EV245B | 14342 | 5318 | Tělo ventilu el.mag. EV245B, G 3/4",N.C.
032U451131 | EV220B | 12680 | 2481 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230VAC
032U451402 | EV220B 15B G12N NC000 BB024DS | 16137 | 2207 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U451416 | EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS | 12702 | 2207 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U451431 | EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS | 12474 | 2207 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U452131 | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS | 15864 | 3952 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65,EPDM
032U453002 | EV220B 20B G34N NC000 BB024DS | 15074 | 3637 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U453016 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS | 13071 | 3637 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U453031 | EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS | 12304 | 3637 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U453402 | EV220B 25B G1N NC000 BB024DS | 12684 | 5108 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U453416 | EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS | 15800 | 5108 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U453431 | EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS | 12305 | 5108 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U456802 | EV220B 32B G114N NC000 BB024DS |  | 6915
032U456816 | EV220B 32B G 114N NC000 BB024AS | 15801 | 6915 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 5/4", 24V,N.C.,kon.IP65
032U456831 | EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS | 13617 | 6915 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 5/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U458502 | EV220B 40B G112N NC000 BB024DS | 12478 | 8660 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U458516 | EV220B 40B G 112N NC000 BB024AS |  | 8660
032U458531 | EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS | 13080 | 8660 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 230V, N.C.,kon.IP65
032U460402 | EV220B 50B G2N NC000 BB024DS | 13504 | 9711 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U460416 | EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS | 15802 | 9711 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U460431 | EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS | 12771 | 9711 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U4901 | EV310B 2B G 18F NC000 |  | 2144
032U4904 | EV310B 2B G 14F NC000 |  | 2144
032U4906 | EV310B | 14243 | 2186 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.4
032U4909 | EV310B | 17160 | 2186 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 3/8", N.C., kv 0.4, FKM
032U5250 | EV250B10BD G38E NC000 | 15590 | 2031 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.C.,kv 2,5, EPDM
032U5251 | EV250B10BD G38F NC000 |  | 2249
032U5252 | EV250B12BD G12E NC000 | 14748 | 2228 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.,kv 4, EPDM
032U5253 | EV250B12BD G12F NC000 | 17012 | 2459 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.,kv 4, FKM
032U5254 | EV250B 18BD G34E NC000 | 12471 | 3363 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.C.,kv 6
032U5255 | EV250B18BD G34F NC000 |  | 3552
032U5256 | EV250B22BD G1E NC000 | 13310 | 3889 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7
032U5257 | EV250B22BD G1F NC000 | 13934 | 4393 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7, FKM
032U5271 | EV250B 10-12BD |  | 1842
032U5273 | EV250B 18-22BD | 16571 | 2396 | Sada n.d. pro EV250B NC, 12-22BD FKM
032U528602 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024DS | 13375 | 3048 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U528616 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024AS |  | 3048
032U528631 | EV220B 18B G 34N NC0 BB230AS | 12885 | 3048 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U528702 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024DS | 14119 | 3489 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U528716 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024AS |  | 3489
032U528731 | EV220B 22B G 1N NC0 BB230AS | 14117 | 3489 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U5315 | EV250B 10-12BD | 15050 | 1746 | Sada n.d. pro EV250B 10-12 EPDM - verze N.C.
032U5317 | EV250B 18-22BD | 14295 | 2228 | Sada n.d. pro EV250B NC, 18-22BD EPDM
032U5319 | EV250BNO 10/12BD |  | 2438
032U5320 | EV250BNO 10/12BD |  | 2543
032U5321 | EV250BNO 18/22BD |  | 3111
032U5322 | EV250BNO 18/22BD |  | 3342
032U5350 | EV250B 10BD G 38E NO000 | 15210 | 3069 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.O., kv 2.5
032U5351 | EV250B 10BD G 38F NO000 |  | 3321
032U5352 | EV250B 12BD G 12E NO000 | 15099 | 3279 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0
032U5353 | EV250B 12BD G 12F NO000 | 15603 | 3489 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0, FKM
032U5354 | EV250B 18BD G 34E NO000 | 14089 | 4393 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.O., kv 4.9
032U5355 | EV250B 18BD G 34F NO000 |  | 4603
032U5356 | EV250B 22BD G1E NO000 | 14150 | 4876 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.O., kv 5,2
032U5357 | EV250B 22BD G 1F NO000 | 13523 | 5129 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1"
032U537216 | EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65 | 18761 | 3 485,00 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65
032U537431 | EV250B 18mm NO G34 DZR E 230V 50Hz | 13551 | 4876 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.O.,kon.IP65
032U537631 | EV250B 20mm NO G1 DZR E 230V 50Hz | 13566 | 5444 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 230V,N.O.,kon.IP65
032U538002 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24Vdc | 12708 | 2308 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VDC,N.C.
032U538016 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24V 50Hz | 15271 | 2308 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VAC,N.C.
032U538031 | Valve EV251B, G 3/8", 230V,N.C. | 12264 | 2360 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 230V,N.C.
032U538102 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 24Vdc | 13457 | 2359 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VDC,N.C.
032U538116 | EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS | 14060 | 2359 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VAC,N.C.
032U538131 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 230V 50Hz | 11054 | 2400 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 230V,N.C.
032U538202 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 24Vdc | 12831 | 2471 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VDC,N.C.
032U538216 | EV251B 18B G 34N NC688 BB024AS | 14310 | 2471 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VAC,N.C.
032U538231 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 230V 50Hz | 11055 | 2520 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 230V,N.C.
032U538302 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS | 12847 | 3141 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VDC,N.C.
032U538316 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024AS | 14327 | 3141 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VAC,N.C.
032U538331 | Valve EV251B 22mm NC G1 B N 230V 50Hz | 11056 | 3200 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 230V,N.C.
032U5701 | EV210B 1.5B G 18E NC000 | 14500 | 786 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/8",N.C., kv 0.08, EPDM
032U5702 | EV210B 1.5B G 18F NC000 |  | 786
032U5704 | EV210B 2.0B G 18F NC000 |  | 799
032U5705 | EV210B 3.0B G 18E NC000 |  | 868
032U5706 | EV210B 3.0B G 18F NC000 |  | 868
032U5707 | EV210B 2.0B G 14E NC000 |  | 799
032U5708 | EV210B 2.0B G 14 F NC000 |  | 799
032U5709 | EV210B 3.0B G 14E NC000 | 14106 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3, EPDM
032U5710 | EV210B 3.0B G 14F NC000 | 12982 | 868 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3
032U5815 | EV220B 15BD G 12E NC000 |  | 3720
032U5820 | EV220B 20BD G 34E NC000 | 12946 | 6558 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8
032U5825 | EV220B 25BD G 1E NC000 | 15797 | 9248 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, EPDM
032U5832 | EV220B 32BD G 114E NC000 | 17664 | 10994 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM
032U5840 | EV220B 40BD G 112E NC000 | 15017 | 13643 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24
032U5850 | EV220B 50BD G 2E NC000 | 14906 | 13684 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM
032U6013 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 17038 | 875 | Sada náhradních dílů k EV220B 15B, NC, NBR
032U6014 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 17039 | 1431 | Sada náhradních dílů k EV220B 20B, NC, NBR
032U6015 | Nahradni dily sada pro EV220 25B |  | 1497
032U6016 | Nahradni dily sada pro EV220 32B |  | 1955
032U6017 | Nahradni dily sada pro EV220 40B |  | 2417
032U6018 | Nahradni dily sada pro EV220 50B |  | 2838
032U6156 | Nahradni díly pro EV224B 15B |  | 1385
032U6157 | Nahradni díly pro EV224B 15B |  | 2144
032U6158 | Nahradni díly pro EV224B 20B |  | 2144
032U6159 | Nahradni díly pro EV224B 20B |  | 3994
032U6160 | Nahradni díly pro EV224B 25B |  | 3195
032U6161 | Nahradni díly pro EV224B 25B |  | 3952
032U7115 | EV220B 15B G 12E NC000 | 12267 | 1930 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0
032U7116 | EV220B 15B G 12F NC000 | 13838 | 2037 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, FKM
032U7117 | EV220B 15B G 12 NO000 | 6347 | 2564 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4.0, EPDM
032U7120 | EV220B 20B G 34E NC000 | 12268 | 3350 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0, EPDM
032U7121 | EV220B 20B G 34F NC000 | 14913 | 3489 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, FKM
032U7122 | EV220B 20B G 34E NO000 | 13778 | 4015 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, EPDM
032U7125 | EV220B 25B G 1E NC000 | 13079 | 4750 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, EPDM
032U7126 | EV220B 25B G 1F NC000 | 17431 | 4960 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, FKM
032U7127 | EV220B 25B G 1E NO000 | 13190 | 5507 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, EPDM
032U7132 | EV220B 32B G 114 NC000 | 14019 | 6558 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM
032U7133 | EV220B 32B G 114F NC000 |  | 6726
032U7134 | EV220B 32B G 114E NO000 | 15916 | 7315 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.0., kv 18, EPDM
032U7140 | EV220B 40B G 112E NC000 | 12415 | 8344 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, EPDM
032U7141 | EV220B 40B G 112F NC000 | 12965 | 8849 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, FKM
032U7142 | EV220B 40B G 112E NO000 | 16593 | 9059 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.O., kv 24, EPDM
032U7150 | EV220B 50B G 2 NC000 | 12416 | 9879 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM
032U7151 | EV220B 50B G 2F NC000 | 13059 | 10047 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, FKM
032U7152 | EV220B 50B G 2E NO000 | 14703 | 10616 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, EPDM
032U7170 | EV220B 15B G 12N NC000 | 15211 | 1655 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, NBR
032U7171 | EV220B 20B G 34N NC000 | 13455 | 3132 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0,NBR
032U7172 | EV220B 25B G 1N NC000 | 18734 | 4561 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11,NBR
032U7173 | EV220B 32B G 114N NC000 | 17618 | 6369 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18,NBR
032U7174 | EV220B 40B G 112N NC000 | 13844 | 8113 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, NBR
032U7175 | EV220B 50B G 2N NC000 | 13845 | 9711 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, NBR
032U7180 | EV220B 15B G 12N NO000 | 17159 | 2375 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4, NBR
032U7181 | EV220B 20B G 34N NO000 | 15786 | 3825 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8, NBR
032U7182 | EV220B 25B G 1N NO000 | 14803 | 5318 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, NBR
032U7183 | EV220B 32B G 114N NO000 |  | 7083
032U7184 | EV220B 40B G 112N NO000 |  | 8849
032U7185 | EV220B 50B G 2E NO000 | 13935 | 10047 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, NBR
032U7390 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100 | 14644 | 6453 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100
032U7520 | EV220B, NPT, NC, FKM | 17766 | 1286 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5, FKM
032U7635 | EV250B | 16236 | 3889 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4 ",N.C., kv 6, FKM
032U7637 | EV250B 22BD N 1F NC000 | 16237 | 4393 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1 ",N.C., kv 7, FKM
032U8039 | Nahradni díly pro EV260B 6B |  | 3153
032U8040 | Nahradni díly pro EV260B 10B |  | 3153
032U8041 | Nahradni díly pro EV260B 15B |  | 3405
032U8042 | Nahradni díly pro EV260B 20B |  | 4435
032U8052 | EV260B 6B G 14T NC000 |  | 3069
032U8053 | EV260B 6B G 38T NC000 |  | 3069
032U8054 | EV260B 10B G 38T NC000 |  | 3868
032U8055 | EV260B 10B G 12T NC000 |  | 3868
032U8056 | EV260B 15B G 12T NC000 |  | 4940
032U8057 | EV260B 20B G 34T NC000 | 14497 | 5780 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 3/4",N.C.,kv 5
032U8360 | EV224B 15B G 12N NC000 | 14335 | 4582 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 1/2", N.C., kv 4.0
032U8361 | Valve EV224B 15mm NO |  | 5318
032U8362 | EV224B 20B G 34N NC000 | 14336 | 6600 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 3/4", N.C., kv 8.0
032U8363 | Valve EV224B 20mm NO |  | 7336
032U8364 | EV224B 25B G 1N NC000 |  | 8218
032U8365 | Valve EV224B 25mm NO |  | 8954
032U8500 | EV220B 15SS G 12E NC000 | 12737 | 7252 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 4.0
032U8501 | EV220B 20SS G 34E NC000 | 17930 | 9711 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4", N.C., kv 8.0
032U8502 | EV220B 25SS G1E NC000 | 16612 | 10994 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.C., kv 11,EPDM
032U8503 | EV220B 32SS G 114E NC000 |  | 13643
032U8504 | EV220B 40SS G 112E NC000 |  | 16186
032U8505 | EV220B 50SS G 2E NC000 | 14495 | 20116 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.C., kv 40
032U8506 | EV220B 15SS G12F NC000 |  | 7441
032U8507 | EV220B 20SS G 34F NC000 |  | 9879
032U8508 | EV220B 25SS G 1F NC000 |  | 11183
032U8509 | EV220B 32SS G 114F NC000 | 17821 | 13810 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, FKM
032U8510 | EV220B 40SS G 112F NC000 |  | 16291
032U8511 | EV220B 50SS G 2F NC000 |  | 20285
034N0084 | CPCE 22 | 17698 | 18760 | Regulátor obtoku horkého plynu CPCE 22
037H350213 | Stykač CI5 | 14749 | 1451 | Stykač CI5
037H3520 | Lišta pro stykač CI5 | 14750 | 561 | Lišta pro stykač CI5
037N0039 | Electronic soft starter, MCI 15 | 18920 | 10794 | Softstarter MCI 15
037N0076 | MCI 15C Electronic soft starter M/12 | 16152 | 11125 | Softstarter MCI 15 pro kompresory
037N0090 | MCI 50-3 I-O Electronic soft starter M/1 | 16043 | 29957 | Softstarter MCI 50 I-O
042N0139 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 11349 | 113 | Konektor pro cívky Danfoss AB - IP65
042N0156 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 12271 | 158 | Konektor pro cívky Danfoss BA, BB a AM - IP 65
042N0185 | ET 20 M pro pulzní spouštění - jen k cívkám BA, BB, BE (pouze k IP65) | 14820 | 1850 | Časovač cívek ET 20 M
042N0263 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC | 13380 | 254 | Konektor pro cívky Danfoss AB, AM -24VAC/DC - IP65
042N0265 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 230V | 13094 | 254 | Konektor pro cívky Danfoss B - IP65
042N0267 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC |  | 254
042N0800 | AB cívka | 11348 | 420 | Cívka AB 230C pro ventil el.mag., 230VAC
042N0801 | AB cívka |  | 420
042N0802 | AB cívka | 14900 | 420 | Cívka AB 24VAC 50/60Hz 4,5W pro ventil el.mag.
042N0803 | AB cívka | 12833 | 420 | Cívka AB 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N0804 | AB cívka |  | 420
042N0806 | AB cívka | 12673 | 420 | Cívka AB 012D pro ventil el.mag., 12VDC
042N0840 | AM cívka | 12468 | 494 | Cívka AM 230C pro ventil el.mag., 230VAC
042N0841 | AM cívka | 13839 | 494 | Cívka AM 240C pro ventil el.mag., 240VAC
042N0842 | AM cívka | 13381 | 494 | Cívka AM 024C pro ventil el.mag., 24VAC
042N0843 | AM cívka | 13936 | 494 | Cívka AM 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N0844 | AK024D 24V DC | 15770 | 494 | Cívka AK 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N0845 | AM cívka |  | 494
042N0846 | Cívka AK 012C | 13556 | 494 | Cívka AK 012C pro ventil el.mag., 12VAC
042N0848 | AM cívka | 17175 | 494 | Cívka AM pro ventil el.mag., 12VDC
042N4400 | AV210A 15G G 38T NC000 |  | 2312
042N4401 | AV210B 15G 38T NC000 |  | 3090
042N4402 | AV210A 15G G 12T NC000 |  | 2564
042N4403 | AV210B 15G G 12T NC000 |  | 3216
042N4404 | AV210B 20G G 34T NC000 | 13993 | 3384 | Ventil AV210B 20, N.C., 0-10 bar, bronz
042N4406 | AV210C 25G G1T NC000 | 14949 | 4351 | Ventil AV210C 25, N.C., 0-11 bar, bronz
042N4407 | AV210D 25G G 1T NC000 |  | 5486
042N4408 | AV210D 32G G 114T NC000 |  | 6726
042N4409 | AV210D 40G G 112T NC000 |  | 7462
042N4411 | AV210E 50G G 2T NC000 |  | 10110
042N4431 | AV210B 15G G 12T NO000 |  | 3615
042N4432 | AV210B 20G G 34T NO000 |  | 3532
042N4433 | AV210C 25G G 1T NO000 |  | 4477
042N4435 | AV210D 40G G 112T NO000 | 13191 | 7651 | Ventil AV210D 40, N.O., 0-16 bar, bronz
042N4436 | AV210E 50G G 2T NO000 |  | 9605
042N4451 | AV210B 15SS G 12T NC000 |  | 5633
042N4452 | AV210B 20SS G 34T NC000 |  | 6011
042N4453 | AV210C 20SS G 34T NC000 | 15564 | 6579 | Ventil AV210C 20, N.C., 0-16 bar, nerez
042N4454 | AV210C 25SS G 1T NC000 |  | 7546
042N4455 | AV210D 25SS G 1T NC000 |  | 9543
042N4456 | AV210D 32SS G 114T NC000 |  | 11288
042N4457 | AV210D 40SS G 112T NC000 |  | 13579
042N4459 | AV210E 50SS G 2T NC000 |  | 18666
042N4480 | AV210B 15SS G 38T NO000 |  | 5949
042N4481 | AV210B 15SS G 12T NO000 |  | 5949
042N4482 | AV210B 20SS G 34T NO000 |  | 6558
042N4483 | AV210C 25SS G 1T NO000 |  | 9417
042N4484 | AV210C 32SS G 114T NO000 |  | 9417
042N4485 | AV210D 40SS G 112T NO000 |  | 13622
042N4486 | AV210E 50SS G 2T NO000 |  | 18666
042N4820 | Indikátor polohy, IP65 |  | 3994
042N4821 | Indikátor polohy, IP65 | 15023 | 3994 | Indikátor pozice ventilu AV210C
042N4822 | Indikátor polohy, IP65 |  | 4372
042N4823 | Indikátor polohy, IP65 |  | 4561
042N7401 | BB230A 220-230V 50Hz | 16232 | 523 | Cívka BB230A pro ventil el.mag., 220V/50Hz
042N7501 | BA cívka | 13060 | 523 | Cívka BA 230A pro ventil el.mag., 230VAC
042N7502 | BA cívka | 13469 | 523 | Cívka BA 240A pro ventil el.mag., 230VAC
042N7504 | BA cívka |  | 523
042N7508 | BA cívka |  | 523
042N7510 | BA cívka |  | 523
042N7512 | BA cívka | 17909 | 523 | Cívka BA 115A pro ventil el.mag., 115VAC
042N7550 | BA cívka | 18260 | 544 | Cívka BA 012D pro ventil el.mag., 12VDC
042N7551 | BA cívka | 16252 | 544 | Cívka BA 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N7597 | BD024A 24V 50Hz | 16718 | 544 | Cívka BD 024A pro ventil el.mag., 24VAC
042U1000 | Náhr. díly pro EV220A 6-10B |  | 666
042U1001 | Náhr. díly pro EV220A 6-10B |  | 666
042U1003 | Náhr. díly pro EV220A 12-14B |  | 747
042U1004 | Náhr. díly pro EV220A 12-14B |  | 747
042U1006 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 12760 | 1653 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 EPDM
042U1007 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 16580 | 1653 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 NBR
042U1008 | Náhradní díly pro EV220A 18 - 22 FKM NC | 16257 | 1653 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 FKM NC
042U1009 | Sada izolační membrány |  | 3447
042U1010 | Sada izolační membrány |  | 3258
042U1037 | Náhr. díly pro EV220A 32B |  | 2396
042U1038 | Náhr. díly pro EV220A 32B |  | 2102
042U1039 | Náhr. díly pro EV220A 40B |  | 2712
042U1040 | Náhr. díly pro EV220A 40B |  | 2354
042U1041 | Náhr. díly pro EV220A 50B |  | 3342
042U1042 | Náhr. díly pro EV220A 50B |  | 2607
042U4001 | EV220A 6.0B G 14E NC000 | 13627 | 967 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/4",N.C., kv 1,0
042U4002 | EV220A 6B G 38E NC000 | 16261 | 967 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,0
042U4003 | EV220A 6.0B G 14N NC000 |  | 919
042U4011 | EV220A 10B G 38E NC000 | 18756 | 1043 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,6
042U4012 | EV220A 10B G 12E NC000 | 13288 | 1043 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6
042U4013 | EV220A 10B G 38N NC000 |  | 967
042U4014 | EV220A 10B G 12N NC000 | 13937 | 967 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6, NBR
042U4022 | EV220A 14B G 12E NC000 | 12832 | 1305 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4
042U4023 | EV220A 12B G 12N NC000 |  | 1221
042U4024 | EV220A 14B G 12N NC000 | 13562 | 1221 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4, NBR
042U4031 | EV220A 18B G 34E NC000 | 12685 | 2375 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7
042U4032 | EV220A 18B G 34N NC000 | 14773 | 2312 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7, NBR
042U4041 | EV220A 22B G 1E NC000 | 12806 | 2879 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, EPDM
042U4042 | EV220A 22B G 1N NC000 | 14299 | 2817 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, NBR
042U4043 | EV220A 22B G 1F NC000 | 14435 | 3195 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, FKM
042U4053 | EV220A 6B G 14N NO |  | 1580
042U4063 | EV220A 10B G 38N NO |  | 1580
042U4074 | EV220A 14B G 12N NO | 14003 | 1580 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.O., kv 4
042U4082 | EV220A 18B G 34N NO | 15075 | 2879 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.O., kv 7
042U4084 | EV220A 32B G114N NC000 | 16235 | 6011 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 5/4",N.C., kv 15, NBR
042U4085 | EV220A 32B G114E NC000 | 11347 | 6096 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 5/4",N.C., kv 15
042U4086 | EV220A 40B G112E NC000 | 13359 | 6768 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18
042U4087 | EV220A 40B G112E NC000 |  | 6873
042U4088 | EV220A 50B G2N NC000 | 14673 | 7147 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32
042U4089 | EV220A 50B G2E NC000 | 15998 | 8912 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32, EPDM
042U4092 | EV220A 22B G 1N NO | 16604 | 3195 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.O., kv 7, NBR
060-001366 | KP 44 |  | 2712
060-003166 | Kryt s krytím IP44 | 17058 | 190 | Kryt IP44 pro termostaty a tlak.spínače KP Danfoss
060-016966 | Kondenzační smyčka, nerez. ocel |  | 3027
060-016966 | Kondenzační smyčka, nerez. ocel |  | 3027
060-017166 | Kondenzační smyčka 1m |  | 473
060-033066 | Kryt/krabice s krytím IP55 |  | 560
060-062866 | Kryt/krabice s krytím IP55 transparentní | 12279 | 756 | Kryt IP55 pro termostaty a tlak.spínače KP, KPI Danfoss
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď | 18896 | 1074 | Smyčka kondenzační pro tlak.spínače
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď |  | 1074
060-105566 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI | 14242 | 202 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI
060-105666 | Úhlový držák |  | 221
060-109766 | Horní kryt IP44 | 18631 | 302 | Kryt horní pro termostaty a tlak.spínače KP Danfoss
060-110166 | KP 1 | 13616 | 2380 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4", 6mm
060-110866 | KP 36 | 14264 | 1611 | Tlakový spínač nastav. +2/+14bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4"
060-113066 | KPI 35 I/48 | 16614 | 2312 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8bar,dif.0.4-1.5bar,G 1/4"
060-113366 | KP 35 | 12466 | 1611 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4"
060-113766 | KP 361) |  | 2022
060-113866 | KPI 361) | 13809 | 1877 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4",zl.k.
060-114466 | KP 361) | 17437 | 2022 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-2 bar,G 1/4",zl.k.
060-117166 | KP 5 M/36 | 16819 | 2380 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.1,8-6 bar,G 1/4", chladivo
060-117366 | KP 5 | 16820 | 2542 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.3 bar,G 1/4", chladivo
060-118966 | KPI 36 | 15252 | 1877 | Tlakový spínač nastav. 4,0/ 12 bar, dif.0,5-1,6 bar,G 1/4"
060-121766 | KPI 35 | 12275 | 1670 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP30
060-121966 | KPI 35 | 12277 | 1890 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.5-2.0 bar,G 1/4"
060-122166 | KP 36 |  | 1611
060-130266 | KPI 34 M/36 | 16154 | 2312 | Tlakový spínač KPI 34
060-131866 | KP 2 | 14257 | 2506 | Tlakový spínač nastav. +0.2/+3.5bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/4"
060-201466 | KP 5 | 13100 | 3027 | Tlakový spínač nastav. 8.0/ 32 bar,dif.1.8-6.0 bar, G 1/4"
060-215966 | KP 36* | 13338 | 1611 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2"
060-216066 | KPI 36 |  | 2586
060-216166 | KP 37* | 16218 | 3048 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.1,8-3 bar, G1/2"
060-216266 | KPI 37 | 17312 | 3048 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.3 bar, G1/2" M
060-216466 | KP 34 | 13751 | 3048 | Tlakový spínač nastav., G 1/2"
060-216566 | KP 35 M/36 | 15948 | 2123 | Tlakový spínač nastav.
060-216666 | KP 35* | 12467 | 1611 | Tlakový spínač nastav. 0.4/ 3.5 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2"
060-310066 | KPS 35 |  | 4603
060-310166 | KPS 37 |  | 4603
060-310266 | KPS 39 | 16131 | 4603 | Tlakový spínač nastav. 10/+35 bar,dif. 2-6 bar,G 3/8",IP67
060-310366 | KPS 33 | 15076 | 4603 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 3/8",IP67
060-310466 | KPS 33 |  | 4603
060-310566 | KPS 35 | 15043 | 4603 | Tlakový spínač nastav. 0/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP67
060-310666 | KPS 37 |  | 4603
060-310766 | KPS 39 |  | 4603
060-310866 | KPS 35 |  | 4603
060-310966 | KPS 31 | 17622 | 4603 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,dif.0.1 bar,G 3/8",IP67
060-311066 | KPS 31 |  | 4603
060-312066 | KPS 43 | 14371 | 5549 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.7-2.8 bar,G 1/4",IP67
060-312166 | KPS 45 |  | 5549
060-312266 | KPS 47 | 15970 | 5549 | Tlakový spínač nastav. 6/60 bar,dif.3,5- 17 bar,G 1/4",IP67
060-313066 | CAS 155 |  | 9500
060-315066 | CAS 133 |  | 3909
060-315166 | CAS 136 | 15834 | 3909 | Tlakový spínač nastav. 0/10 bar,dif.0.2 bar,G 1/4",IP67
060-315266 | CAS 137 |  | 3909
060-315366 | CAS 139 |  | 3909
060-315766 | KPI 35 | 13717 | 2543 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP55
060-316066 | CAS 143 |  | 5003
060-316166 | CAS 145 |  | 5003
060-316266 | CAS 147 |  | 5003
060-316466 | KPI 351) | 13061 | 2396 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",zlac.k.
060-316966 | KPI 36 | 13062 | 1877 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4"
060-319466 | KPI 36 |  | 2312
060-324166 | Adaptér |  | 564
060-333266 | G 1/4 A x G 3/8 A s měděnou podložkou, mosaz |  | 643
060-333266 | G 1/4 A x G 3/8 A s měděnou podložkou, mosaz |  | 643
060-333366 | Kondenzační smyčka, pancéřovaná, meď |  | 2024
060-333366 | Kondenzační smyčka, pancéřovaná, meď |  | 2024
060-333666 | Redukce G3/8A x 1/4 18NPT s podložkou |  | 572
060-504766 | KP 351) |  | 2022
060-508166 | KPI 38 |  | 2249
060-538666 | KP 35 | 16554 | 1611 | Tlakový spínač nastav. -0,2/ 7,5 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4"
060-538766 | KP 36 | 17296 | 1611 | Tlakový spínač nastav. 2/14 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4"
060-539766 | KP 17WB | 17603 | 4019 | Tlakový spínač nastav. KP17WB
060G0005 | Konektor Pg 13,5, EN 175301-803-A |  | 685
060G0007 | Konektor Pg 11, EN 175301-803-A |  | 308
060G0008 | Konektor Pg 9, EN 175301-803-A |  | 308
060G0252 | Adaptér G1/2 vnitřní závit s tlumičem rázů |  | 2515
060G1021 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit |  | 2578
060G1022 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit (vnější DIN 3852) |  | 2578
060G1023 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G3/8 vnější |  | 1945
060G1024 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit pro kalíškový spoj |  | 1945
060G1034 | Konektor EN 175301-803-A, kabel 5m |  | 1047
060G1103 | MBS 3000-2211-A1AB04-0 | 18824 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1105 | MBS 3000-2611-1AB04 | 14978 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 40 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1106 | MBS 3000-2811-1AB04 |  | 5597
060G1107 | MBS 3000-3011-1AB04 | 12797 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 100 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1109 | MBS 3000-3611-1AB04 |  | 5597
060G1110 | MBS 3000-3811-1AB04 |  | 5597
060G1111 | MBS 3000 3411-1AB04 |  | 5597
060G1112 | MBS 3000 3211-1AB04 |  | 5597
060G1113 | MBS 3000-1011-1AB04 | 14293 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 1 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1122 | MBS 3000 1411-1AB04 |  | 5597
060G1123 | MBS 3000 1611-1AB04 | 15334 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 4 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1124 | MBS 3000 1811-1AB04 | 13803 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1125 | MBS 3000 2011-1AB04 | 12849 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1133 | MBS 3000 2211-1AB04 | 15431 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1152 | MBS 3050 |  | 6876
060G1153 | MBS 3050 |  | 6876
060G1154 | MBS 3050 |  | 6876
060G1222 | MBS 32-1015-1AB08 |  | 8984
060G1223 | MBS 32-1215-1AB08 |  | 8984
060G1224 | MBS 32-1415-1AB08 |  | 8984
060G1225 | MBS 32-1615-1AB08 |  | 8984
060G1226 | MBS 32-1815-1AB08 |  | 8984
060G1228 | MBS 32-2215-1AB08 |  | 8984
060G1229 | MBS 32-2415-1AB08 |  | 8984
060G1239 | MBS 32-2615-1AB08 |  | 8984
060G1249 | MBS 32-2815-1AB08 |  | 8984
060G1259 | MBS 32-3015-1AB08 |  | 8984
060G1260 | MBS 32-3215-1AB08 |  | 8984
060G1261 | MBS 32-3415-1AB08 |  | 8984
060G1263 | MBS 32-3815-1AB08 |  | 8984
060G1264 | MBS 32-1025-1AB08 |  | 8984
060G1267 | MBS 32-1625-1AB08 |  | 8984
060G1268 | MBS 32-1825-1AB08 |  | 8984
060G1269 | MBS 32-2025-1AB08 | 16440 | 8984 | Snímač tlaku MBS 32, 0- 10 bar, výstup 0-10V, G 1/2"
060G1271 | MBS 32-2425-1AB08 |  | 8984
060G1367 | MBS 3100-1611-6AB04 |  | 7533
060G1368 | MBS 3100-1811-6AB04 |  | 7533
060G1369 | MBS 3100-2011-6AB04 |  | 7533
060G1370 | MBS 3100-2211-6AB04 |  | 7533
060G1371 | MBS 3100-2411-6AB04 |  | 7533
060G1372 | MBS 3100-2611-6AB04 |  | 7533
060G1408 | MBS 3050 |  | 6876
060G1413 | MBS 3000-2211-1AB08 |  | 5597
060G1429 | MBS 3000 1211-1AB04 |  | 5597
060G1430 | MBS 3000 2411-1AB04 | 14294 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-25 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1463 | MBS 3100-1611-6BB04 |  | 7533
060G1464 | MBS 3100-1811-6BB04 |  | 7533
060G1465 | MBS 3100-2011-6BB04 |  | 7533
060G1466 | MBS 3100-2211-6BB04 |  | 7533
060G1467 | MBS 3100-2411-6BB04 |  | 7533
060G1468 | MBS 3100-2611-6BB04 |  | 7533
060G1469 | MBS 3100-1611-6AB08 |  | 7533
060G1470 | MBS 3100-1811-6AB08 |  | 7533
060G1471 | MBS 3100-2011-6AB08 |  | 7533
060G1472 | MBS 3100-2211-6AB08 |  | 7533
060G1473 | MBS 3100-2411-6AB08 |  | 7533
060G1474 | MBS 3150-1811-6BB04 |  | 8397
060G1475 | MBS 3150-2011-6BB04 |  | 8397
060G1476 | MBS 3150-1811-6AB08 |  | 8397
060G1477 | MBS 3150-2011-6AB08 |  | 8397
060G1539 | MBS 3000-1611-1AB08 |  | 5597
060G1540 | MBS 3000-1811-1AB08 | 15264 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G1541 | MBS 3000-2011-1AB08 | 7285 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G1542 | MBS 3000-2411-1AB08 |  | 5597
060G1650 | MBS3000-2015-1AB04 | 17958 | 5356 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 0-10A, G 1/4"
060G1778 | MBS 3250-3811-1GB04-1 |  | 8707
060G1779 | MBS 3250-3411-1GB04-1 |  | 8707
060G1790 | MBS 3250-2611-1GB04-1 |  | 8707
060G1791 | MBS 3250-2011-1GB04-1 |  | 8707
060G1798 | MBS 3050-2616-DRGB04-2 | 14699 | 7740 | Snímač tlaku MBS 3050, 0-40 bar, 10-90%, G 1/4"
060G1861 | MBS 3250-1411-1GB04-1 |  | 8707
060G1862 | MBS 3250-1611-1GB04-1 |  | 8707
060G1863 | MBS 3250-1811-1GB04-1 |  | 8707
060G1864 | MBS 3250-2211-1GB04-1 |  | 8707
060G1865 | MBS 3250-2411-1GB04-1 |  | 8707
060G1866 | MBS 3250-2811-1GB04-1 |  | 8707
060G1867 | MBS 3250-3011-1GB04-1 |  | 8707
060G1868 | MBS 3250-3211-1GB04-1 |  | 8707
060G1869 | MBS 3250-3611-1GB04-1 |  | 8707
060G1874 | MBS 3200-1811-1AB08-0 |  | 6876
060G1875 | MBS 3200-2011-1AB08-0 |  | 6876
060G1876 | MBS 3200-2211-1AB08-0 |  | 6876
060G1877 | MBS 3200-2411-1AB08-0 |  | 6876
060G2085 | MBS 32-2015-1AB08 |  | 8984
060G2401 | MBS 4500-1011-1AB08 |  | 10331
060G2402 | MBS 4500-1211-1AB08 |  | 10331
060G2403 | MBS 4500-1411-1AB08 |  | 10331
060G2404 | MBS 4500-1611-1AB08 |  | 10331
060G2405 | MBS 4500-1811-1AB08 |  | 10331
060G2406 | MBS 4500-2011-1AB08 |  | 10331
060G2407 | MBS 4500-2211-1AB08 |  | 10331
060G2408 | MBS 4500-2411-1AB08 |  | 10331
060G2418 | MBS 4510-0411-1CB12 |  | 12577
060G2419 | MBS 4510-0611-1CB12 |  | 12577
060G2420 | MBS 4510-0811-1CB12 |  | 12577
060G2421 | MBS 4510-1011-1CB12 |  | 12577
060G2422 | MBS 4510-1211-1CB12 |  | 12577
060G2423 | MBS 4510-1411-1CB12 |  | 12577
060G2424 | MBS 4510-1611-1CB12 |  | 12577
060G2425 | MBS 4510-1811-1CB12 |  | 12577
060G2426 | MBS 4510-2011-1CB12 |  | 12577
060G2427 | MBS 4510-2211-1CB12 |  | 12577
060G2428 | MBS 4510-2411-1CB12 |  | 12577
060G2501 | Navařovací redukce kónická / kovové těsnění |  | 2015
060G2502 | Svorka ISO 2852, 1 1/2 in |  | 3835
060G2503 | Přípojka SMS 1145, 1 1/2 in |  | 2602
060G2505 | DIN 11851 (mlékárenská přípojka) DN 40 |  | 1991
060G2506 | DIN 11851 (mlékárenská přípojka) DN 50 |  | 4319
060G2510 | Svorka ISO 2852, 2 in |  | 4492
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem | 18823 | 11643 | Displej s mikroprocesorem připojitelný MBD 1000
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem |  | 11643
060G3005 | MBS 33-0811-A1AB08-0 | 14018 | 8569 | MBS33 0-0,6bar, 10V, 4-20mA, G 1/2"
060G3006 | MBS 33-1011-1AB08 |  | 8569
060G3008 | MBS 33-1411-1AB08 |  | 8569
060G3009 | MBS 33-1611-1AB08 |  | 8569
060G3010 | MBS 33-1811-1AB08 | 18577 | 8569 | Snímač tlaku MBS 33, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G3011 | MBS 33-2011-1AB08 |  | 8569
060G3012 | MBS 33-2211-1AB08 |  | 8569
060G3013 | MBS 33-2411-1AB08 |  | 8569
060G3014 | MBS 33-2611-1AB08 |  | 8569
060G3015 | MBS 33-2811-1AB08 |  | 8569
060G3018 | MBS 33-3411-1AB08 |  | 8569
060G3019 | MBS 33-3611-1AB08 |  | 8569
060G3036 | MBS 33-1021-1AB08 |  | 8569
060G3037 | MBS 33-1221-1AB08 |  | 8569
060G3038 | MBS 33-1421-1AB08 |  | 8569
060G3039 | MBS 33-1621-1AB08 |  | 8569
060G3040 | MBS 33-1821-1AB08 |  | 8569
060G3041 | MBS 33-2021-1AB08 |  | 8569
060G3042 | MBS 33-2221-1AB08 |  | 8569
060G3043 | MBS 33-2421-1AB08 |  | 8569
060G3211 | MBS 4010 |  | 9468
060G3212 | MBS 4010 |  | 9468
060G3213 | MBS 4010 |  | 9468
060G3214 | MBS 4010 |  | 9468
060G3215 | MBS 4010 |  | 9468
060G3216 | MBS 4010 |  | 9468
060G3217 | MBS 4010 |  | 9468
060G3266 | MBS 4050-1611-1EB08 |  | 9743
060G3267 | MBS 4050-1811-1EB08 |  | 9743
060G3268 | MBS 3050-2011-A1AB08-0 |  | 9743
060G3269 | MBS 3050-2211-A1AB08-0 |  | 9743
060G3270 | MBS 4050-2411-1EB08 |  | 9743
060G3271 | MBS 4050-2611-1EB08 |  | 9743
060G3272 | MBS 4050-2811-1EB08 |  | 9743
060G3273 | MBS 4050-3011-1EB08 |  | 9743
060G3274 | MBS 4050-3211-1EB08 |  | 9743
060G3275 | MBS 3050-3411-A1AB08-0 |  | 9743
060G3276 | MBS 3050-3611-A1AB08-0 |  | 9743
060G3277 | MBS 3050-3811-A1AB08-0 | 18852 | 9743 | Snímač tlaku MBS 3050, 0- 600 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G3388 | MBS 3100-2611-6AB08 |  | 7533
060G3557 | MBS 3050 |  | 6876
060G3582 | MBS 3050 |  | 6876
060G3583 | MBS 3050 |  | 6876
060G3584 | MBS 3050 |  | 6876
060G3586 | MBS 3050 |  | 6876
060G3812 | MBS3000-1615-1AB04 |  | 5356
060G3813 | MBS3000-2215-1AB04 |  | 5356
060G3814 | MBS3000-2415-1AB04 |  | 5356
060G3815 | MBS 3000-2615-1AB04 |  | 5356
060G3820 | MBS3000-1811-1XXXX |  | 5597
060G3822 | MBS3000-2211-1XXXX |  | 5597
060G3823 | MBS3000-2411-1XXXX |  | 5597
060G3829 | MBS3000-1815-1XXXX | 13341 | 5356 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10 VDC, M20x1,5
060G3830 | MBS3000-2015-1XXXX |  | 5356
060G3831 | MBS3000-2215-1XXXX | 16597 | 5874 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 16 bar, 0-10 V, M20x1,5
060G3832 | MBS3000-2415-1XXXX |  | 5356
060G3857 | MBS 3000 1815-A1AB08-0 | 17729 | 5356 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10V, G 1/2"
060G3902 | MBS3000-1815-1AB04 |  | 5356
060G4300 | MBS 4701-1211-1AB08 |  | 13025
060G4301 | MBS 4701-2211-1AB08 |  | 13025
060G4302 | MBS 4701-2811-1AB08 |  | 13025
060G4303 | MBS 4701-1011-1AB08 |  | 13025
060G4304 | MBS 4701-1411-1AB08 |  | 13025
060G4305 | MBS 4701-1611-1AB08 |  | 13025
060G4306 | MBS 4701-1811-1AB08 |  | 13025
060G4307 | MBS 4701-2011-1AB08 |  | 13025
060G4308 | MBS 4701-2411-1AB08 |  | 13025
060G4309 | MBS 4701-2611-1AB08 |  | 13025
060G5600 | MBS 3100-8411-6AB08 |  | 7533
060G5601 | MBS 3100-8711-6AB08 |  | 7533
060G6100 | MBS 1700 | 18088 | 5356 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-6 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G6101 | MBS 1700 | 14621 | 5356 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G6102 | MBS 1700 | 16030 | 5356 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 16 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G6103 | MBS 1700 |  | 5356
060G6104 | MBS 1700 | 13065 | 5356 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G6105 | MBS 1700 | 15258 | 5356 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G6106 | MBS 1700 |  | 5356
060G6107 | MBS 1700 |  | 5356
060G6108 | Sensor MBS 1750 |  | 6634
060G6109 | Sensor MBS 1750 |  | 6634
060G6110 | Sensor MBS 1750 |  | 6634
060G6111 | Sensor MBS 1750 |  | 6634
060G6112 | Sensor MBS 1750 |  | 6634
060G6153 | MBS 3000-D211-A1AB04-0 | 18828 | 5430 | Snímač tlaku MBS 3000, -1 až 1 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G6448 | MBS 3000-2011-A0AB04-0 | 16449 | 5597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060L036666 | Ucpávka s armovanou kapilárou |  | 143
060L110066 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 2 m |  | 2802
060L110166 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 5 m | 18897 | 4019 | Termostat zak. l=5000, -30/+15°C,typ KP61 s nastav.diferencí 1,5-23
060L111166 | KP 68 | 13526 | 2834 | Termostat zak. prostorový, -5/+35°C,typ KP68 s nast.dif.1.8-25IP30
060L111366 | KP 71 | 15439 | 3027 | Termostat zak. prostorový, -5/+20°C,typ KP71 s nast.dif.2.2-10IP30
060L112166 | KP 77 | 16025 | 3027 | Termostat zak. l=2000, 20-60°C,typ KP77 s nastav.diferencí 3,5-10
060L112566 | KP 81 | 13174 | 2042 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s nastav.diferencí 7-20
060L112666 | KP 79 | 13420 | 1978 | Termostat zak. l=2000, 50-100°C,typ KP79 s nastav.diferencí 5-15
060L115566 | KP 81 max. reset * |  | 3237
060L117066 | KP 81 |  | 3111
060L117166 | KP 75 1)* | 13175 | 1877 | Termostat zak. prostorový, 0/+40°C,typ KP75 s nast.dif. 3-10,IP30
060L118366 | KP 81 |  | 2922
060L118466 | KP 78 | 12274 | 2000 | Termostat zak. l=2000, 30-90°C,typ KP78 s nastav.diferencí 5-15
060L120066 | KP 76* | 16028 | 2207 | Termostat zak.,typ KP76
060L121266 | KP 75* | 12743 | 2207 | Termostat KP75
060L124266 | KP 77 | 13295 | 2207 | Termostat zak. prostorový, +20/+60°C,typ KP77 s nast.dif.3-10,IP30
060L310066 | KPS 77 |  | 4414
060L310166 | KPS 77 |  | 5402
060L310266 | KPS 77 |  | 4414
060L310366 | KPS 79 |  | 4414
060L310466 | KPS 79 |  | 5402
060L310566 | KPS 79 |  | 4414
060L310666 | KPS 81 |  | 5402
060L310766 | KPS 81 |  | 4414
060L310866 | KPS 83 |  | 5402
060L310966 | KPS 83 |  | 4414
060L311066 | KPS 81 |  | 4414
060L311166 | KPS 81 |  | 9333
060L311266 | KPS 76 |  | 5402
060L311366 | KPS 76 |  | 4414
060L311866 | KPS 77 | 15241 | 4414 | Termostat zak. na jímku, 20-60°C,bez jímky
060L311966 | KPS 77 |  | 7062
060L312166 | KPS 79 |  | 4414
060L312266 | KPS 79 |  | 7062
060L312466 | KPS 79 |  | 9333
060L312666 | KPS 80 |  | 4414
060L312766 | KPS 80 |  | 4414
060L312866 | KPS 80 |  | 5402
060L312966 | KPS 80 |  | 4414
060L313066 | KPS 80 |  | 7062
060L313266 | KPS 80 |  | 9333
060L313466 | KPS 81 |  | 7062
060L313666 | KPS 77 |  | 4414
060L313766 | KPS 79 | 17822 | 4414 | Termostat zak. na jímku, 50-100°C,bez jímky
060L313766 | KPS 79 | 17822 | 4414 | Termostat zak. na jímku, 50-100°C,bez jímky
060L313866 | KPS 80 |  | 4414
060L313966 | KPS 83* |  | 5402
060L314366 | KPS 79 |  | 5654
060L315666 | KPS 80 |  | 5949
060L315766 | KPS 80 |  | 4414
060L320666 | Jimka 200mm G1/2 mosaz |  | 1318
060L325466 | Jimka 250mm G1/2 mosaz |  | 1318
060L325566 | Jimka 330mm |  | 1318
060L326266 | Jimka 75mm G1/2 mosaz |  | 990
060L326366 | Jimka 160mm G1/2 mosaz |  | 1198
060L326466 | Jimka 75mm G1/2 mosaz | 17823 | 900 | Jímka k termostatu KPS
060L326666 | Jimka 75mm G3/8 mosaz |  | 1494
060L326766 | Jimka 200mm G1/2 nerez. ocel |  | 2543
060L326866 | Jimka 110mm G1/2 nerez. ocel |  | 2753
060L326966 | Jimka 160mm G1/2 nerez . ocel |  | 3510
060L327166 | Jimka 110mm G1/2 mosaz |  | 1038
060L327366 | Ucpávka bez armované kapiláry |  | 342
060L328166 | Jímka 75mm, G1/2A mosaz |  | 925
060L333066 | Jímka k RT 106 |  | 990
060L340366 | Jimka 110mm G3/4A mosaz |  | 1265
060N1032 | MBS 5100-1011-1DB04 |  | 13889
060N1033 | MBS 5100-1411-1DB04 |  | 13889
060N1034 | MBS 5100-1611-1DB04 |  | 13889
060N1035 | MBS 5100-1811-1DB04 |  | 13889
060N1036 | MBS 5100-2011-1DB04 |  | 13889
060N1037 | MBS 5100-2211-1DB04 |  | 13889
060N1038 | MBS 5100-2411-1DB04 |  | 13889
060N1039 | MBS 5100-2611-1DB04 |  | 13889
060N1040 | MBS 5100-2811-1DB04 |  | 13889
060N1041 | MBS 5100-3011-1DB04 |  | 13889
060N1063 | MBS 5150-1811-1DB04 |  | 14996
060N1064 | MBS 5150-2011-1DB04 |  | 14996
060N1065 | MBS 5150-2211-1DB04 |  | 14996
060N1066 | MBS 5150-2611-1DB04 |  | 14996
060N1081 | MBS 5150-1011-1DB04 |  | 14996
060N1083 | MBS 5150-1411-1DB04 |  | 14996
060N1084 | MBS 5150-1611-1DB04 |  | 14996
060N1085 | MBS 5150-2411-1DB04 |  | 14996
060N1086 | MBS 5150-2811-1DB04 |  | 14996
060N1087 | MBS 5150-3011-1DB04 |  | 14996
061B000066 | MBC 5100 | 18764 | 3447 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 10 bar
061B000266 | MBC 5100 |  | 3783
061B000466 | MBC 5100 |  | 3783
061B000566 | MBC 5100 |  | 3783
061B000966 | MBC 5100 | 18721 | 3783 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 1 bar
061B001066 | MBC 5100 |  | 3783
061B100166 | MBC 5100 |  | 3783
061B100266 | MBC 5100 | 16971 | 3783 | Tlakový spínač MBC 5100 5-20 bar
061B100366 | MBC 5100 |  | 3783
061B100466 | MBC 5100 |  | 3783
061B100566 | MBC 5100 |  | 3783
061B100766 | MBC 5100 |  | 3783
061B100866 | MBC 5100 |  | 3783
061B128066 | MBC 5180 |  | 6768
061B129066 | MBC 5180 |  | 6768
061B200066 | MBC 5000 | 18765 | 3384 | Tlakový spínač MBC 5000 -0,2 až 10 bar
061B201266 | MBC 5000 M/32 | 16742 | 3384 | Tlakový spínač MBC 5000
061B400166 | Tlumič rázů |  | 1401
061B510066 | MBC 5100 |  | 4140
061B510166 | MBC 5100 |  | 4140
061B510266 | MBC 5100 |  | 4140
061B6001 | MBV 2000 |  | 963
061B6002 | MBV 2000 |  | 963
061B6003 | MBV 2000 |  | 963
061B6100 | MBV 3000 |  | 2943
061B7000 | MBV 5000-1111 |  | 2249
061B7000 | MBV 5000-1111 |  | 2249
061B7001 | MBV 5000-1211 |  | 4456
061B7001 | MBV 5000-1211 |  | 4456
061B7002 | MBV 5000-1311 |  | 7188
061B7002 | MBV 5000-1311 |  | 7188
061B7003 | MBV 5000-1411 |  | 9290
061B7003 | MBV 5000-1411 |  | 9290
061B7004 | MBV 5000-1511 |  | 11267
061B7004 | MBV 5000-1511 |  | 11267
061B7005 | MBV 5000-2211 |  | 6159
061B7005 | MBV 5000-2211 |  | 6159
061B7006 | MBV 5000-2311 |  | 8702
061B7006 | MBV 5000-2311 |  | 8702
061B7007 | MBV 5000-2411 |  | 11078
061B7007 | MBV 5000-2411 |  | 11078
061B7008 | MBV 5000-2511 |  | 14735
061B7008 | MBV 5000-2511 |  | 14735
061B7009 | MBV 5000-3211 |  | 3300
061B7009 | MBV 5000-3211 |  | 3300
061B7010 | MBV 5000-3311 |  | 3783
061B7010 | MBV 5000-3311 |  | 3783
061B7011 | MBV 5000-3411 |  | 3699
061B7011 | MBV 5000-3411 |  | 3699
061B7012 | MBV 5000-3511 |  | 4035
061B7012 | MBV 5000-3511 |  | 4035
061B720066 | Adaptér |  | 810
061B720266 | Adaptér |  | 1265
061B722166 | Tlumič rázů |  | 1422
061B800266 | MBC 8100 |  | 4372
061B800366 | MBC 8100 |  | 4372
061B800466 | MBC 8100 |  | 4372
061B800566 | MBC 8100 |  | 4372
061B810166 | MBC 8100 (armovaná kapilára) |  | 5213
061B810266 | MBC 8100 (armovaná kapilára) |  | 5213
061B810366 | MBC 8100 (armovaná kapilára) |  | 5213
061B810466 | MBC 8100 (armovaná kapilára) |  | 5213
061B810566 | MBC 8100 (armovaná kapilára) |  | 5213
061B820166 | MBC 8100 |  | 4372
061B820366 | MBC 8100 |  | 4372
061B820566 | MBC 8100 |  | 4372
061H4000 | FQS-U30G | 12956 | 5597 | Snímač průtoku FQS-U30G
064G5214 | MBS 9200-B311-1GB04-1 |  | 12818
064G5215 | MBS 9200-B511-1GB04-1 |  | 12818
064G5216 | MBS 9200-B411-1GB04-1 |  | 12818
064G5219 | MBS 9300-B211-1GB04-1 |  | 12818
064G5221 | MBS 9300-B111-1GB04-1 |  | 12818
064G6564 | MBS 1900-2011-B1GB04 | 14667 | 4215 | Snímač tlaku MBS 1900, 0-10 bar
084G2100 | EMP 2 |  | 21042
084G2101 | EMP 2 |  | 21042
084G2102 | EMP 2 |  | 19315
084G2103 | EMP 2 |  | 18105
084G2104 | EMP 2 |  | 18105
084G2105 | EMP 2 |  | 18105
084G2106 | EMP 2 |  | 18105
084G2107 | EMP 2 |  | 18105
084G2108 | EMP 2 s tlumičem rázů |  | 19244
084G2109 | EMP 2 |  | 18105
084G2110 | EMP 2 s tlumičem rázů |  | 19244
084G2111 | EMP 2 |  | 18105
084G2112 | EMP 2 |  | 18105
084G2113 | EMP 2 |  | 18105
084G2114 | EMP 2 |  | 18105
084G2115 | EMP 2 |  | 18105
084G2116 | EMP 2 |  | 19315
084G2117 | EMP 2 |  | 19315
084G2120 | EMP 2 |  | 21042
084G2206 | EMP 2 |  | 18105
084G2207 | EMP 2 |  | 18105
084G2209 | EMP 2 |  | 18105
084G2211 | EMP 2 |  | 18105
084G2213 | EMP 2 |  | 18105
084N1179 | Čidlo teplotní EKS111 | 15335 | 497 | Čidlo teplotní EKS111 s kabelem 3,5m, typ PTC
084Z0157 | MBT 5252-0000-0133-0200-0000 | 18955 | 4824 | Snímač teploty MBT 5252, G 1/2"
084Z2012 | MBT 3270-02001-028-00300-000 | 18822 | 1787 | Čidlo teplotní MBT -50/+150°C, G 1/4", Pt1000
084Z2014 | MBT 3270-00001-024-30300-000 |  | 618
084Z2018 | MBT 3270-20002-040-30300-000 |  | 1374
084Z2019 | MBT 3270-20002-040-30C00-000 |  | 1445
084Z2021 | MBT 3270-20002-040-30001-200 |  | 1664
084Z4030 | MBT 3560-0000-0050-10-110 |  | 2984
084Z4031 | MBT 3560-0000-0100-10-110 |  | 2984
084Z4032 | MBT 3560-0000-0150-10-110 |  | 2984
084Z4033 | MBT 3560-0000-0200-10-110 |  | 2984
084Z4034 | MBT 3560-0000-0250-10-110 | 15999 | 3195 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/4"
084Z4035 | MBT 3560-0001-0050-10-120 |  | 2984
084Z4036 | MBT 3560-0001-0100-10-120 |  | 2984
084Z4037 | MBT 3560-0001-0150-10-120 |  | 3195
084Z4038 | MBT 3560-0001-0200-10-120 |  | 3195
084Z4039 | MBT 3560-0001-0250-10-120 |  | 3447
084Z6030 | MBT 153-0000-0350 |  | 690
084Z6032 | MBT 153-0000-0850 |  | 875
084Z6033 | MBT 153-0200-0350 |  | 690
084Z6034 | MBT 153-0200-0550 |  | 765
084Z6035 | MBT 153-0200-0850 |  | 875
084Z6036 | MBT 153-2000-0350 |  | 797
084Z6037 | MBT 153-2000-0550 |  | 931
084Z6038 | MBT 153-2000-0850 |  | 1135
084Z6039 | MBT 153-2200-0350 |  | 797
084Z6042 | MBT 153-2002-0550 |  | 1114
084Z6050 | MBT 120-210-050-3 |  | 1325
084Z6051 | MBT 120-210-100-3 |  | 1325
084Z6053 | MBT 120-210-200-3 |  | 1325
084Z6054 | MBT 120-210-250-3 |  | 1419
084Z6139 | MBT 5252-0011-0250-0200-0000 |  | 3573
084Z6140 | MBT 5252-0011-0080-0200-0000 |  | 3573
084Z6141 | MBT 5252-0011-0250-0300-0000 |  | 3573
084Z6142 | MBT 5252-0011-0080-0200-G110 |  | 7357
084Z6143 | MBT 5252-0011-0250-0200-G110 |  | 7357
084Z6144 | MBT 5252-0011-0080-0300-G110 |  | 7357
084Z6164 | MBT 5252-0011-0080-0300-0000 |  | 3573
084Z6215 | MBT 153-2002-0350 |  | 938
084Z6216 | MBT 153-2002-0850 |  | 1422
084Z7258 | MBT 120-630-50-3 |  | 1408
084Z7259 | MBT 120-630-100-3 |  | 1408
084Z7260 | MBT 120-630-150-3 |  | 1408
084Z7261 | MBT 120-630-200-3 |  | 1408
084Z7262 | MBT 120-630-250-3 |  | 1527
084Z8006 | MBT 5250-0000-100-240 |  | 2333
084Z8008 | MBT 5250-0000-150-220 |  | 2123
084Z8010 | MBT 5250-0000-150-120 |  | 2123
084Z8011 | MBT 5250-0000-050-120 |  | 2123
084Z8012 | MBT 5250-0000-100-120 |  | 2123
084Z8013 | MBT 5250-0000-100-340 |  | 2712
084Z8014 | MBT 5250-0000-150-340 |  | 2712
084Z8022 | MBT 5250-0000-200-120 |  | 2333
084Z8036 | MBT 5250-0000-100-220 |  | 2123
084Z8037 | MBT 5250-0000-050-240 |  | 2333
084Z8039 | MBT 5250-0000-100-220 |  | 2123
084Z8041 | MBT 5250-0000-150-240 |  | 2333
084Z8043 | MBT 5250-0000-200-220 |  | 2333
084Z8044 | MBT 5250-0000-200-240 |  | 2712
084Z8058 | MBT 5250-0000-050-340 |  | 2712
084Z8210 | MBT 5252-0011-0050-0200-0000 |  | 3573
084Z8211 | MBT 5252-0011-0100-0200-0000 |  | 3573
084Z8212 | MBT 5252-0011-0150-0200-0000 |  | 3573
084Z8213 | MBT 5252-0011-0200-0200-0000 |  | 3573
084Z8214 | MBT 5252-0011-0050-0200-G110 |  | 7357
084Z8215 | MBT 5252-0011-0100-0200-G110 |  | 7357
084Z8216 | MBT 5252-0011-0150-0200-G110 |  | 7357
084Z8217 | MBT 5252-0011-0200-0200-G110 |  | 7357
084Z8218 | MBT 5250-0000-200-340 |  | 2712
084Z8230 | MBT 5252-0011-0050-0300-0000 |  | 3573
084Z8231 | MBT 5252-0011-0100-0300-0000 |  | 3573
084Z8232 | MBT 5252-0011-0150-0300-0000 |  | 3573
084Z8233 | MBT 5252-0011-0200-0300-0000 |  | 3573
084Z8235 | MBT 5252-0011-0100-0300-G110 |  | 7357
084Z8236 | MBT 5252-0011-0150-0300-G110 |  | 7357
084Z8237 | MBT 5252-0011-0200-0300-G110 |  | 7357